## Presupuesto
1) | Seleccionar en la fila RUBRO el rubro buscado en la lista desplegable
2) | Seleccionar en la fila elemento/tarea lo buscado en la lista desplegable
4) | En la fila cantidad ingresar el número de elementos
5) | repetir para todos los elementos de la obra
6) | En la tabla a la derecha aparecerá el valor en juego a ingresar a la hora de presentar honorarios
| Rubro | Elemento/Tarea | Unidad | Precio $ | cantidad | precio total
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar |  | Costo-Costo | Incluye Mano de Obra | 0
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar |  | Gastos generales | 15% C-C | 0
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar |  | Gasto financiero | 2% COSTO | 0
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar |  | Costo | COSTO-COSTO + GASTOS G. | 0
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar |  | Beneficio | 10% COSTO | 0
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar |  | Precio sin impuestos | costo + gasto. F. + beneficio | 0
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar |  | Gasto impositivo | 24,5% psi | 0
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar |  | VALOR EN JUEGO | Gasto I. + PSI. | 0
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
| Seleccionar_rubro | Seleccionar elemento/tarea |  |  | completar
ÍTEMS ADICIONALES
| RUBRO | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Costos (hidden)
Actualización | 60
Coeficiente del Colegio | 5
RUBRO | SUBRUBRO | Unidad | Costo-Costo actualizado marzo | Costo-Costo actualizado
MOVIMIENTO DE SUELO | Excavación para condutos en general (Incluye relleno y compactación con el suelo original). No incluye Entibado. | m³ | 1722.8125 | 20673.7501
MOVIMIENTO DE SUELO | Excavación para caños de empalme (Incluye relleno y compactación con el suelo original.) | m³ | 2148.1577 | 25777.8921
MOVIMIENTO DE SUELO | Movimiento de Suelo para Adecuacion del Cauce | m³ | 273.5689 | 3282.8272
MOVIMIENTO DE SUELO | Excavacion para Canal | m³ | 1057.6476 | 12691.771
MOVIMIENTO DE SUELO | Limpieza de Margenes | Ha | 492965.0198 | 5915580.2375
0
TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE | Transporte suelo sobrante (Distancia media de transporte 10 Hm.) | Hm.m3 | 43.2619 | 519.1428
TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE | Transporte suelo sobrante (Distancia media de transporte 20 Hm.) | Hm.m3 | 29.9765 | 359.718
TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE | Transporte suelo sobrante (Distancia media de transporte 30 Hm.) | Hm.m3 | 25.5788 | 306.9458
TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE | Transporte suelo sobrante (Distancia media de transporte 40 Hm.) | Hm.m3 | 23.3054 | 279.6651
TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE | Transporte suelo sobrante (Distancia media de transporte 50 Hm.) | Hm.m3 | 21.9232 | 263.078
TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE | Transporte suelo sobrante (Distancia media de transporte 60 Hm.) | Hm.m3 | 20.9964 | 251.957
0
HORMIGÓN PARA CONDUCTOS | Hormigon H-30 (Incluye Encofrado Simple Fenolico, se utiliza como encofrado exterior la pared de suelo vertical recubierto con polietileno de 200 micrones). Sin Bombeo. | m³ | 61927.852 | 743134.2245
HORMIGÓN PARA CONDUCTOS | Hormigon H-30 (Incluye Encofrado Simple Fenolico, se utiliza como encofrado exterior la pared de suelo vertical recubierto con polietileno de 200 micrones). Descarga mediante Bombeo considerando Bomba de Pluma. | m³ | 66994.1056 | 803929.2667
0
HORMIGÓN DE LIMPIEZA | H-10 (Descarga directa de camion, NO incluye Bombeo.) | m³ | 33300.6581 | 399607.8971
BOMBEO HORMIGON |  |  |  | 0
BOMBEO HORMIGON | Bombeo Hormigon - 10 m3 | m³ | 9238.0336 | 110856.4028
BOMBEO HORMIGON | Bombeo Hormigon - 20 m3 | m³ | 5066.2535 | 60795.0422
BOMBEO HORMIGON | Bombeo Hormigon - 30 m3 | m³ | 3675.6602 | 44107.9219
BOMBEO HORMIGON | Bombeo Hormigon - 40 m3 | m³ | 2980.3635 | 35764.3618
BOMBEO HORMIGON | Bombeo Hormigon - 50 m3 | m³ | 2563.1855 | 30758.2258
BOMBEO HORMIGON | Bombeo Hormigon - 60 m3 | m³ | 2285.0668 | 27420.8017
0
ACERO EN BARRAS PARA HORMIGÓN | ACERO TIPO III - ADN420 (Incluye cortado y doblado) | kg | 453.0149 | 5436.1791
0
CAÑERÍAS DE HORMIGON PREMOLDEADO | DN400 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | m | 10970.9036 | 131650.8429
CAÑERÍAS DE HORMIGON PREMOLDEADO | DN500 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | m | 13327.3596 | 159928.3151
CAÑERÍAS DE HORMIGON PREMOLDEADO | DN600 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | m | 17036.9865 | 204443.8384
CAÑERÍAS DE HORMIGON PREMOLDEADO | DN700 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | m | 20214.6289 | 242575.5465
CAÑERÍAS DE HORMIGON PREMOLDEADO | DN800 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | m | 26730.3803 | 320764.5632
CAÑERÍAS DE HORMIGON PREMOLDEADO | DN900 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | m | 27915.3447 | 334984.1358
CAÑERÍAS DE HORMIGON PREMOLDEADO | DN1000 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | m | 38259.8788 | 459118.546
CAÑERÍAS DE HORMIGON PREMOLDEADO | DN1100 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | m | 42822.58 | 513870.9598
CAÑERÍAS DE HORMIGON PREMOLDEADO | DN1200 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | m | 48297.0153 | 579564.1838
CAÑERÍAS DE HORMIGON PREMOLDEADO | DN1300 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | m | 57742.1415 | 692905.6982
CAÑERÍAS DE HORMIGON PREMOLDEADO | DN1400 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | m | 61922.6208 | 743071.4493
CAÑERÍAS DE HORMIGON PREMOLDEADO | DN1500 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | m | 66073.7028 | 792884.4337
0
SUMIDEROS PARA CALLES DE TIERRA | SP1(Ø 0,40m.) - Simple Entrada | unidad | 77595.649 | 931147.788
SUMIDEROS PARA CALLES DE TIERRA | SP2(Ø 0,40m.) - Doble Entrada | unidad | 91932.0332 | 1103184.3989
SUMIDEROS PARA CALLES DE TIERRA | SP1(Ø 0,50m.) - Simple Entrada | unidad | 87326.401 | 1047916.812
SUMIDEROS PARA CALLES DE TIERRA | SP2(Ø 0,50m.) - Doble Entrada | unidad | 104131.2454 | 1249574.9447
0
SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS | S2 (Ø=0,40m.) | unidad | 126206.3217 | 1514475.8605
SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS | S3 (Ø=0,40m.) | unidad | 136929.4975 | 1643153.9701
SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS | S4 (Ø=0,50m.) | unidad | 176192.4521 | 2114309.4258
SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS | S5 (Ø=0,50m.) | unidad | 222294.1563 | 2667529.8753
SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS | S6 (Ø=0,50m.) | unidad | 234966.4397 | 2819597.276
0
CÁMARAS DE INSPECCIÓN | Cámaras de Inspección TIPO A. (Incluye Encofrado Simple Fenolico, se utiliza como encofrado exterior la pared de suelo vertical recubierto con polietileno de 200 micrones). Descarga directa de camion. | unidad | 114182.8958 | 1370194.7493
CÁMARAS DE INSPECCIÓN | Cámaras de Inspección TIPO A1. (Incluye Encofrado Simple Fenolico, se utiliza como encofrado exterior la pared de suelo vertical recubierto con polietileno de 200 micrones). Descarga directa de camion. | unidad | 165268.7242 | 1983224.6903
CÁMARAS DE INSPECCIÓN | Cámaras de Inspección TIPO B. (Incluye Encofrado Simple Fenolico, se utiliza como encofrado exterior la pared de suelo vertical recubierto con polietileno de 200 micrones). Descarga directa de camion. | unidad | 162952.9306 | 1955435.1671
CÁMARAS DE INSPECCIÓN | Cámaras de Inspección TIPO B1. (Incluye Encofrado Simple Fenolico, se utiliza como encofrado exterior la pared de suelo vertical recubierto con polietileno de 200 micrones). Descarga directa de camion. | unidad | 279140.78 | 3349689.3597
CÁMARAS DE INSPECCIÓN | Cámaras para Conducto Rectangular C.I.C.R. (Incluye Encofrado Doble Fenolico). Descarga directa de camion. | unidad | 104855.0817 | 1258260.9802
0
PAVIMENTOS | Rotura y reconstrucción pavimento de hormigón H-30. (Realizado con Hormigon Elaborado. Espesor 20 cm) | m² | 11777.1193 | 141325.4314
0
VEREDAS | Reconstrucción de Veredas | m² | 12190.786 | 146289.4325
0
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 50 mm Clase 10 | m.l. | 895.5789 | 10746.9473
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 63 mm Clase 10 | m.l. | 1506.8779 | 18082.5353
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 75 mm Clase 10 | m.l. | 2105.8733 | 25270.479
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 90 mm Clase 10 | m.l. | 2985.9107 | 35830.9282
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 110 mm Clase 10 | m.l. | 4448.1068 | 53377.2818
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 125 mm Clase 10 | m.l. | 4498.0688 | 53976.825
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 140 mm Clase 10 | m.l. | 5596.4344 | 67157.2125
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 160 mm Clase 10 | m.l. | 9266.6194 | 111199.4325
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 200 mm Clase 10 | m.l. | 14467.8414 | 173614.0965
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 225 mm Clase 10 | m.l. | 18480.7862 | 221769.4343
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 250 mm Clase 10 | m.l. | 22658.8594 | 271906.3133
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 315 mm Clase 10 | m.l. | 35692.9974 | 428315.9693
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 355 mm Clase 10 | m.l. | 46097.3841 | 553168.6095
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 400 mm Clase 10 | m.l. | 57702.3517 | 692428.2203
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 450 mm Clase 10 | m.l. | 54939.2025 | 659270.43
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 500 mm Clase 10 | m.l. | 69646.8412 | 835762.095
Caños PVC Clase 10 | Caño PVC diametro 630 mm Clase 10 | m.l. | 111677.6325 | 1340131.59
0
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 50 mm Clase 6 | m.l. | 679.2931 | 8151.5167
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 63 mm Clase 6 | m.l. | 989.4755 | 11873.706
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 75 mm Clase 6 | m.l. | 1339.1592 | 16069.911
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 90 mm Clase 6 | m.l. | 1925.8509 | 23110.2105
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 110 mm Clase 6 | m.l. | 2789.0517 | 33468.6202
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 125 mm Clase 6 | m.l. | 2928.975 | 35147.7
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 140 mm Clase 6 | m.l. | 3556.6125 | 42679.35
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 160 mm Clase 6 | m.l. | 5863.6784 | 70364.1413
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 200 mm Clase 6 | m.l. | 9107.319 | 109287.828
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 225 mm Clase 6 | m.l. | 11319.3925 | 135832.71
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 250 mm Clase 6 | m.l. | 14188.7419 | 170264.9033
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 315 mm Clase 6 | m.l. | 22433.5077 | 269202.0923
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 355 mm Clase 6 | m.l. | 29144.8454 | 349738.1453
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 400 mm Clase 6 | m.l. | 36511.5164 | 438138.1973
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 450 mm Clase 6 | m.l. | 46579.1706 | 558950.0475
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 500 mm Clase 6 | m.l. | 57760.6323 | 693127.5878
Caños PVC clase 6 | Caño PVC diametro 630 mm Clase 6 | m.l. | 88447.3241 | 1061367.8888
0
Caños PVC clase 4 | Caño PVC diametro 80 mm Clase 4 | m.l. |  | 0
Caños PVC clase 4 | Caño PVC diametro 110 mm Clase 4 | m.l. | 2785.515 | 33426.18
Caños PVC clase 4 | Caño PVC diametro 160 mm Clase 4 | m.l. | 4103.5538 | 49242.645
Caños PVC clase 4 | Caño PVC diametro 200 mm Clase 4 | m.l. | 6458.6887 | 77504.265
Caños PVC clase 4 | Caño PVC diametro 250 mm Clase 4 | m.l. | 9970.47 | 119645.64
Caños PVC clase 4 | Caño PVC diametro 315 mm Clase 4 | m.l. | 15876.24 | 190514.88
Caños PVC clase 4 | Caño PVC diametro 355 mm Clase 4 | m.l. | 19851.2775 | 238215.33
Caños PVC clase 4 | Caño PVC diametro 400 mm Clase 4 | m.l. | 25792.9125 | 309514.95
Caños PVC clase 4 | Caño PVC diametro 450 mm Clase 4 | m.l. | 33058.5638 | 396702.765
Caños PVC clase 4 | Caño PVC diametro 500 mm Clase 4 | m.l. | 40766.55 | 489198.6
Caños PVC clase 4 | Caño PVC diametro 630 mm Clase 4 | m.l. | 63501.9713 | 762023.655
0
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 40 mm | m.l. | 279.1851 | 3350.2214
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 50 mm | m.l. | 472.2225 | 5666.67
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 63 mm | m.l. | 742.7044 | 8912.4525
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 75 mm | m.l. | 1014.6806 | 12176.1675
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 90 mm | m.l. | 1468.9706 | 17627.6475
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 110 mm | m.l. | 2282.0103 | 27384.123
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 125 mm | m.l. | 2792.9869 | 33515.8425
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 140 mm | m.l. | 3517.7587 | 42213.105
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 160 mm | m.l. | 4893.6298 | 58723.5577
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 180 mm | m.l. | 5762.31 | 69147.72
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 200 mm | m.l. | 7596.8795 | 91162.5536
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 225 mm | m.l. | 9546.3664 | 114556.3965
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 250 mm | m.l. | 12950.7519 | 155409.0225
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 280 mm | m.l. | 16404.9997 | 196859.9963
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 315 mm | m.l. | 20794.9753 | 249539.7037
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 355 mm | m.l. | 26299.7547 | 315597.0562
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 400 mm | m.l. | 32451.1003 | 389413.2037
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 450 mm | m.l. | 39790.9722 | 477491.6662
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 500 mm | m.l. | 47117.2951 | 565407.5407
Caños PEAD PN6 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 630 mm | m.l. | 74908.0873 | 898897.0477
0
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 40 mm | m.l. | 373.5938 | 4483.125
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 50 mm | m.l. | 561.885 | 6742.62
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 63 mm | m.l. | 871.2206 | 10454.6475
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 75 mm | m.l. | 1243.32 | 14919.84
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 90 mm | m.l. | 1779.8006 | 21357.6075
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 110 mm | m.l. | 2875.1775 | 34502.13
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 125 mm | m.l. | 3404.1862 | 40850.235
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 140 mm | m.l. | 4314.2606 | 51771.1275
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 160 mm | m.l. | 6214.9811 | 74579.7731
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 180 mm | m.l. | 7080.3488 | 84964.185
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 200 mm | m.l. | 9380.5904 | 112567.0845
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 225 mm | m.l. | 11988.9721 | 143867.6655
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 250 mm | m.l. | 16055.3159 | 192663.7913
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 280 mm | m.l. | 17200.2562 | 206403.075
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 315 mm | m.l. | 25960.2825 | 311523.39
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 355 mm | m.l. | 32875.7519 | 394509.0225
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 400 mm | m.l. | 40605.9047 | 487270.8563
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 450 mm | m.l. | 49157.2166 | 589886.5988
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 500 mm | m.l. | 58957.6516 | 707491.8191
Caños PEAD PN8 | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 630 mm | m.l. | 93247.3811 | 1118968.5731
0
0
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 25 | m.l. | 168.5237 | 2022.2839
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 32 | m.l. | 294.3919 | 3532.7025
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 40 | m.l. | 443.8294 | 5325.9525
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 50 | m.l. | 681.435 | 8177.22
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 63 | m.l. | 1081.9275 | 12983.13
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 75 | m.l. | 1524.2625 | 18291.15
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 90 | m.l. | 2207.1919 | 26486.3025
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 110 | m.l. | 3505.2558 | 42063.0698
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 125 | m.l. | 4196.205 | 50354.46
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 140 | m.l. | 5257.2113 | 63086.535
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 160 | m.l. | 7551.5501 | 90618.6011
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 180 | m.l. | 8721.1725 | 104654.07
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 200 | m.l. | 11741.6033 | 140899.239
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 225 | m.l. | 14638.7979 | 175665.5745
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 250 | m.l. | 18254.1393 | 219049.6717
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 280 | m.l. | 21414.3938 | 256972.725
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 315 | m.l. | 29070.3758 | 348844.509
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 355 | m.l. | 36956.0681 | 443472.8171
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 400 | m.l. | 46771.4967 | 561257.9602
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 450 | m.l. | 58351.5331 | 700218.3971
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 500 | m.l. | 73265.545 | 879186.5404
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 560 | m.l. | 90297.4101 | 1083568.9215
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 630 | m.l. | 116248.1535 | 1394977.8424
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 710 | m.l. | 122060.5612 | 1464726.7345
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 800 | m.l. | 137712.036 | 1652544.432
Caños PEAD PN10 | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 900 | m.l. | 173369.6167 | 2080435.401
0
Caños PRFV Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 300 mm Cloacal SN 5.000 | m.l. | 20144.175 | 241730.1
Caños PRFV Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 400 mm Cloacal SN 5.000 | m.l. | 24388.2 | 292658.4
Caños PRFV Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 500 mm Cloacal SN 5.000 | m.l. | 30545.025 | 366540.3
Caños PRFV Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 600 mm Cloacal SN 5.000 | m.l. | 48477.525 | 581730.3
Caños PRFV Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 700 mm Cloacal SN 5.000 | m.l. | 57951.8625 | 695422.35
Caños PRFV Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 800 mm Cloacal SN 5.000 | m.l. | 70175.85 | 842110.2
Caños PRFV Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 900 mm Cloacal SN 5.000 | m.l. | 84013.7625 | 1008165.15
Caños PRFV Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1000 mm Cloacal SN 5.000 | m.l. | 97044.7125 | 1164536.55
Caños PRFV Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1100 mm Cloacal SN 5.000 | m.l. | 126424.125 | 1517089.5
Caños PRFV Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1200 mm Cloacal SN 5.000 | m.l. | 141846.075 | 1702152.9
0
Caños PRFV Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 300 mm Clase 6 SN 5.000 | m.l. | 22176.525 | 266118.3
Caños PRFV Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 400 mm Clase 6 SN 5.000 | m.l. | 26868.8625 | 322426.35
Caños PRFV Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 500 mm Clase 6 SN 5.000 | m.l. | 33683.2125 | 404198.55
Caños PRFV Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 600 mm Clase 6 SN 5.000 | m.l. | 56397.7125 | 676772.55
Caños PRFV Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 700 mm Clase 6 SN 5.000 | m.l. | 67127.325 | 805527.9
Caños PRFV Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 800 mm Clase 6 SN 5.000 | m.l. | 90439.575 | 1085274.9
Caños PRFV Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 900 mm Clase 6 SN 5.000 | m.l. | 105891.4125 | 1270696.95
Caños PRFV Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1000 mm Clase 6 SN 5.000 | m.l. | 124750.425 | 1497005.1
Caños PRFV Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1100 mm Clase 6 SN 5.000 | m.l. | 148809.8625 | 1785718.35
Caños PRFV Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1200 mm Clase 6 SN 5.000 | m.l. | 170747.2875 | 2048967.45
0
Caños PRFV Clase 10 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 300 mm Clase 10 SN 5.000 | m.l. | 23372.025 | 280464.3
Caños PRFV Clase 10 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 400 mm Clase 10 SN 5.000 | m.l. | 29319.6375 | 351835.65
Caños PRFV Clase 10 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 500 mm Clase 10 SN 5.000 | m.l. | 41991.9375 | 503903.25
Caños PRFV Clase 10 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 600 mm Clase 10 SN 5.000 | m.l. | 58459.95 | 701519.4
Caños PRFV Clase 10 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 700 mm Clase 10 SN 5.000 | m.l. | 70982.8125 | 851793.75
Caños PRFV Clase 10 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 800 mm Clase 10 SN 5.000 | m.l. | 92950.125 | 1115401.5
Caños PRFV Clase 10 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 900 mm Clase 10 SN 5.000 | m.l. | 109059.4875 | 1308713.85
Caños PRFV Clase 10 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1000 mm Clase 10 SN 5.000 | m.l. | 127978.275 | 1535739.3
Caños PRFV Clase 10 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1100 mm Clase 10 SN 5.000 | m.l. | 154339.05 | 1852068.6
Caños PRFV Clase 10 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1200 mm Clase 10 SN 5.000 | m.l. | 176993.775 | 2123925.3
0
Caños PRFV | Caño PRFV diametro 800 mm Clase 6 SN 10.000 | m.l. | 94175.5125 | 1130106.15
Caños PRFV | Caño PRFV diametro 1000 mm Clase 6 SN 10.000 | m.l. | 138289.4625 | 1659473.55
Caños PRFV | Caño PRFV diametro 1200 mm Clase 6 SN 10.000 | m.l. | 186288.7875 | 2235465.45
0
Accesorios Agua | Ramal Te 110x75 Junta Elastica | un. | 25774.98 | 309299.76
Accesorios Agua | Curva a 45º diametro 160 mm | un. | 17318.81 | 207825.72
Accesorios Agua | Curva a 45º diametro 200 mm | un. | 39021.12 | 468253.44
Accesorios Agua | Curva a 90º diametro 160 mm | un. | 22304.045 | 267648.54
Accesorios Agua | Curva a 90º diametro 200 mm | un. | 42583.71 | 511004.52
Accesorios Agua | Curva a 90º diametro 315 mm | un. | 185701 | 2228412
Accesorios Agua | Curva a 90º diametro 355 mm | un. | 263010 | 3156120
Accesorios Agua | Tapa ciega hembra diam. 160 mm | un. | 10030.245 | 120362.94
Accesorios Agua | Caja H° F° tipo Brasero para VE | un. | 20028.61 | 240343.32
Accesorios Agua | Hidrante a bola | un. | 4868 | 58416
Accesorios Agua | Hidrante a resorte | un. | 769.3 | 9231.6
Accesorios Agua | Caja para hidrante | un. |  | 0
Accesorios Agua | Marco y tapa de HºFº para vereda | un. | 74121 | 889452
Accesorios Agua | Marco y tapa de HºFº para calzada | un. | 30240 | 362880
0
Válvulas esclusa | Valvula esclusa 65 mm | un. | 45429 | 545148
Válvulas esclusa | Valvula esclusa 75 mm | un. | 57981.75 | 695781
Válvulas esclusa | Valvula esclusa 90 mm | un. | 69339 | 832068
Válvulas esclusa | Válvula esclusa doble brida Euro 65 mm | un. | 92224.0243 | 1106688.292
Válvulas esclusa | Válvula esclusa doble brida Euro 80 mm | un. | 100216.5901 | 1202599.0817
Válvulas esclusa | Válvula esclusa doble brida Euro 100 mm | un. | 118656.5159 | 1423878.191
Válvulas esclusa | Válvula esclusa doble brida Euro 150 mm | un. | 181276.6376 | 2175319.6511
Válvulas esclusa | Válvula esclusa doble brida Euro 200 mm | un. | 361838 | 4342056
Válvulas esclusa | Válvula esclusa doble brida Euro 250 mm | un. | 625060.7285 | 7500728.742
Válvulas esclusa | Válvula esclusa doble brida Euro 300 mm | un. | 2024280.375 | 24291364.5
Válvulas esclusa | Válvula esclusa doble brida Euro 400 mm | un. | 3337537.125 | 40050445.5
Válvulas esclusa | Válvula esclusa doble brida Euro 500 mm | un. | 4592214.375 | 55106572.5
0
Válvulas de retención | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 2,5" PN16 | un. | 88168.125 | 1058017.5
Válvulas de retención | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 3" PN16 | un. | 115963.5 | 1391562
Válvulas de retención | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 4" PN16 | un. | 170956.5 | 2051478
Válvulas de retención | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 6" PN16 | un. | 222661.875 | 2671942.5
Válvulas de retención | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 8" PN16 | un. | 463256.25 | 5559075
Válvulas de retención | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 10" PN16 | un. | 870921.75 | 10451061
Válvulas de retención | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 12" PN16 | un. | 1411287.75 | 16935453
Válvulas de retención | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 16" PN16 | un. | 2524597.125 | 30295165.5
0
Válvulas | Valvula mariposa 400mm | un. | 446465.4525 | 5357585.43
Válvulas | Valvula mariposa 500mm | un. | 1972575 | 23670900
Válvulas | Valvula mariposa 600mm | un. | 1181644.155 | 14179729.86
Válvulas | Valvula mariposa 700mm | un. | 2536298.0812 | 30435576.975
Válvulas | Valvula mariposa 300mm | un. | 478200 | 5738400
Válvulas | valvula Aire triple accion 200 mm | un. | 1837241.4112 | 22046896.935
Válvulas | valvula Aire triple accion 150 mm | un. | 1630742.6963 | 19568912.355
Válvulas | valvula Aire triple accion 80/100 mm | un. | 878091.7612 | 10537101.135
Válvulas | valvula Aire triple accion 50/65 mm | un. | 780527.0063 | 9366324.075
Válvulas | Válvula reguladora de presión Genebre 2,5" | un. | 597750 | 7173000
Válvulas | Válvula reguladora de presión Genebre 3" | un. | 836850 | 10042200
Válvulas | Hidrante a resorte 75 mm | un. | 128748.6169 | 1544983.4022
Válvulas | CAUDALIMETRO 8"- 2500-G (Grooved) | un. | 361041 | 4332492
0
Accesorios Válvulas | Abrazadera doble bulon c/racord 63x25 | un. | 4811.8875 | 57742.65
Accesorios Válvulas | Abrazadera doble bulon c/racord 75x25 | un. | 7424.055 | 89088.66
Accesorios Válvulas | Abrazadera doble bulon c/racord 90x25 | un. | 7782.705 | 93392.46
Accesorios Válvulas | Abrazadera doble bulon c/racord 110x25 | un. | 9205.35 | 110464.2
Accesorios Válvulas | Caja de hierro para válvula | un. | 1149 | 13788
Accesorios Válvulas | Caja de hierro para válvula de incendio | un. | 4524 | 54288
Accesorios Válvulas | Adaptador de brida para válvula 100 mm | un. | 2181 | 26172
Accesorios Válvulas | Adaptador de brida para válvula 150 mm | un. | 9491.16 | 113893.92
Accesorios Válvulas | Adaptador de brida para válvula 200 mm | un. | 14353.65 | 172243.8
0
Accesorios Cloacales | Ramal a 45º espiga-enchufe 110/110 | un. | 4471.17 | 53654.04
Accesorios Cloacales | Ramal a 45º espiga-enchufe 160/110 | un. | 10161.75 | 121941
Accesorios Cloacales | Ramal a 45º espiga-enchufe 200/110 | un. | 19815.4125 | 237784.95
Accesorios Cloacales | Ramal a 45º espiga-enchufe 160/160 | un. | 15989.8125 | 191877.75
Accesorios Cloacales | Ramal a 45º espiga-enchufe 250/160 | un. | 56786.25 | 681435
Accesorios Cloacales | Ramal a 45º espiga-enchufe 315/160 | un. | 119550 | 1434600
Accesorios Cloacales | Curva a 45º diametro 110 mm | un. | 1867.9688 | 22415.625
Accesorios Cloacales | Curva a 45º diametro 160 mm | un. | 12986.1188 | 155833.425
Accesorios Cloacales | Curva a 45º diametro 200 mm | un. | 29265.84 | 351190.08
Accesorios Cloacales | Curva a 90º diametro 160 mm | un. | 15275.5012 | 183306.015
Accesorios Cloacales | Curva a 90º diametro 200 mm | un. | 31937.7825 | 383253.39
Accesorios Cloacales | Curva a 90º diametro 315 mm | un. | 41824.5675 | 501894.81
Accesorios Cloacales | Curva a 90º diametro 355 mm | un. | 60561.0412 | 726732.495
Accesorios Cloacales | Tapa ciega hembra diam. 160 mm | un. | 2029.3612 | 24352.335
Accesorios Cloacales | Tapa y marco tipo H°F° tipo Spar 37x18 | un. | 12800 | 153600
Accesorios Cloacales | Reducción excentrica 160/110 | un. | 3171.0638 | 38052.765
0
Conexión Domiciliaria Agua | Caja PRFV 40x20x18 c/piso Aprobada | un. | 320.39 | 3844.68
Conexión Domiciliaria Agua | Caja PRFV 20x20x18 c/piso Aprobada | un. | 260.452 | 3125.424
Conexión Domiciliaria Agua | Valvula Esferica Bce. Dn 15 (R25 xTL 3/4") | un. | 1057.6125 | 12691.35
Conexión Domiciliaria Agua | Medidor 3 m3/h Clase 3 | un. | 10783.5 | 129402
Conexión Domiciliaria Agua | Soporte de A° I° p/med c/ Valvula de Ret. Inc. | un. | 87.5 | 1050
0
Bombas Sumergibles Estacionaria Vertical | KSB tipo KRTK 100-254/114UEG-S Q=32 l/s H=16 mca | un. | 3539875.5 | 42478506
Bombas Sumergibles Estacionaria Vertical | KSB tipo Amarex NF 100-220/044ULG-165 Q=26 l/s H=4 mca | un. | 1458510 | 17502120
Bombas Sumergibles Estacionaria Vertical | KSB tipo KRTK 80-253/152UEG-S Q=36 l/s H=20 mca | un. | 3660621 | 43927452
Bombas Sumergibles Estacionaria Vertical | KSB tipo KRTK 100-254/54UEG-S Q=30 l/s H=10,7 mca | un. | 2683897.5 | 32206770
Bombas Sumergibles Estacionaria Vertical | KSB tipo Ama-Porter 5 01ND Q=17,4 l/s H=6 mca | un. | 510478.5 | 6125742
Bombas Sumergibles Estacionaria Vertical | KSB tipo KRTK 200-403/654UEG-S Q=200 l/s H=24 mca | un. | 11880879 | 142570548
0
Varios | Cemento Portland (bolsa x 50 kg) | tn. | 23526.96 | 282323.52
Varios | Cemento Fillerizado Portland (granel) | tn. | 22604.556 | 271254.672
Varios | Arena silícea (eq. X 28 tn) | tn. | 101010 | 1212120
Varios | Arena silícea | m3 | 4617.6 | 55411.2
Varios | Agregado grueso 10-30 | tn. | 4411.4582 | 52937.4989
Varios | Agregado grueso 6-20 | tn. | 6302.0832 | 75624.9984
Varios | Acero en barras 8mm. | kg | 299.5544 | 3594.6524
Varios | Suelo Seleccionado | m3 | 360 | 4320
Varios | Cal Hidráulica bolsa 25kg | bolsa | 481.656 | 5779.872
Varios | Cascote | m3 | 3968.928 | 47627.136
Varios | Baldosas Calcáreas | m2 | 577.152 | 6925.824
0
Caño A° | Caño A° d = 20" | m | 323568.0525 | 3882816.63
Caño A° | Caño A° d = 18" | m | 264109.86 | 3169318.32
Caño A° | Caño A° d = 16" | m | 234168.5625 | 2810022.75
Caño A° | Caño A° d = 14" | m | 204197.3775 | 2450368.53
Caño A° | Caño A° d = 12" | m | 113177.985 | 1358135.82
Caño A° | Caño A° d = 10" | m | 92968.0575 | 1115616.69
Caño A° | Caño A° d = 8" | m | 65549.265 | 786591.18
Caño A° | Caño A° d = 6" | m | 58244.76 | 698937.12
Caño A° | Caño A° d = 5" | m | 90212.43 | 1082549.16
Caño A° | Caño A° d = 4" | m | 115317.93 | 1383815.16
Caño A° | Caño A° d = 3" | m | 139801.77 | 1677621.24
Caño A° | Caño A° d = 2,5" | m | 221095.77 | 2653149.24
Caño A° | Caño A° d = 2" | m | 282353.19 | 3388238.28
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API 5L X56 16" SCH 20 Ø 406,4 X 7,92 x 12 mtsdiametro (Ø) 16" | - | 90499.35 | 1085992.2
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API TRI (ASTM A53 B/API 5L B/API 5L X42) 14'' SCH 20 Ø 355,6 X 7,92 mm x 12 mtsdiametro (Ø) 14" | - | 74741.1656 | 896893.9875
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API TRI (ASTM A53 B/API 5L B/API 5L X42) 12'' SCH 20 Ø 323,8 X 6,4 mm x 12 mtsdiametro (Ø) 12" | - | 42167.5266 | 506010.3187
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API TRI (ASTM A53 B/API 5L B/API 5L X42) 10'' SCH 20 Ø 273 X 6,4 mm x 12 mtsdiametro (Ø) 10" | - | 35427.8953 | 425134.7438
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API TRI (ASTM A53 B/API 5L B/API 5L X42) 8'' SCH 20 Ø 219,1 X 6,4 mm x 12 mtsdiametro (Ø) 8" | - | 28254.8953 | 339058.7437
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API TRI (ASTM A53 B/API 5L B/API 5L X42) 6'' SCH 40 Ø 168,3 X 7,11 mm x 12 mtsdiametro (Ø) 6" | - | 26883.8062 | 322605.675
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API TRI (ASTM A53 B/API 5L B/API 5L X42) 4" SCH 40 Ø 114,3 X 6,20 x 12 mtsdiametro (Ø) 4" | - | 12481.7672 | 149781.2062
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C ASTM A53 A 4" SCH 40 Ø 114,3 X 6,02 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 4" | - | 11114.4141 | 133372.9688
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C CONDUIT R.Y C. NPT 4" SCH 40 Ø 114,3 X 6,02 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 4" | - | 20854.0031 | 250248.0375
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C ASTM A53 A 3" SCH 40 Ø 88,9 X 5,49 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 3" | - | 7808.1094 | 93697.3125
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C CONDUIT R.Y C. NPT 3" SCH 40 Ø 88,9 X 5,49 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 3" | - | 14566.4203 | 174797.0438
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C ASTM A53 A 2 1/2" SCH 40 Ø 73 X 5,16 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 2,5" | - | 5970.0281 | 71640.3375
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C CONDUIT R.Y C. NPT 2 1/2" SCH 40 Ø 73 X 5,16 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 2,5" | - | 11073.3187 | 132879.825
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C ASTM A53 A 2" SCH 40 Ø 60,3 X 3,91 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 2" | - | 3765.825 | 45189.9
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C CONDUIT R.Y C. NPT 2" SCH 40 Ø60,3 X 3,91 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 2" | - | 7016.0906 | 84193.0875
Caños acero negro para perforaciones | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C CONDUIT R.Y C. NPT 1 1/2" SCH 40 Ø 48,3 X 3,68 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 1,5" | - | 5222.8406 | 62674.0875
|  | - |  | 0
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 1/2" SCH 40 Ø 21,3 X 2,77diametro (Ø) 1/2" | - | 3728.4656 | 44741.5875
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 1/2" SCH 40 Ø 21,3 X 2,77diametro (Ø) 1/2" | - | 4980.0047 | 59760.0563
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 3/4" SCH 40 Ø 26,7 X 2,87diametro (Ø) 3/4" | - | 4669.9219 | 56039.0625
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 3/4" SCH 40 Ø 26,7 X 2,87diametro (Ø) 3/4" | - | 6268.9031 | 75226.8375
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 1" SCH 40 Ø 33,4 X 3,38diametro (Ø) 1 " | - | 6739.6312 | 80875.575
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 1" SCH 40 Ø 33,4 X 3,38diametro (Ø) 2 " | - | 9070.8563 | 108850.275
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 1 1/2" SCH 40 Ø 48,3 X 3,68diametro (Ø) 1,5 " | - | 10580.175 | 126962.1
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 1 1/2" SCH 40 Ø 48,3 X 3,68diametro (Ø) 1,5 " | - | 14383.3594 | 172600.3125
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 2" SCH 40 Ø 60,3 X 3,91diametro (Ø) 2 " | - | 19314.7969 | 231777.5625
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 3" SCH 40 Ø 88,9 X 5,49diametro (Ø) 3 " | - | 29693.2313 | 356318.775
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 3" SCH 40 Ø 88,9 X 5,49diametro (Ø) 3" | - | 50263.3031 | 603159.6375
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 4" SCH 40 Ø 114,3 X 6,02diametro (Ø) 4" | - | 42940.8656 | 515290.3875
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 4" SCH 40 Ø 114,3 X 6,02diametro (Ø) 4" | - | 58116.2437 | 697394.925
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 6" SCH 10 Ø 168,3 X 3,40diametro (Ø) 6" | - | 42851.2031 | 514214.4375
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 6" SCH 10 Ø 168,3 X 3,40diametro (Ø) 6" | - | 52258.2937 | 627099.525
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 6" SCH 40 Ø 168,3 X 7,11diametro (Ø) 6" | - | 76900.5375 | 922806.45
Caños acero inoxidable para perforaciones | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 6" SCH 40 Ø 168,3 X 7,11diametro (Ø) 6" | - | 103350.975 | 1240211.7
|  | - |  | 0
PERFORACIONES | Planchuelas de acero inoxidable-espesor 2,5 mm-diametro (Ø) 19 mm | - | 800.985 | 9611.82
PERFORACIONES | Planchuelas de acero inoxidable-espesor 3,2 mm-diametro (Ø) 25mm | - | 968.355 | 11620.26
PERFORACIONES | Planchuelas de acero inoxidable-espesor 6,35 mm-diametro (Ø) 31,75 mm | - | 2026.3725 | 24316.47
|  | - |  | 0
Caños HºGº para perforaciones | Caños HºGº roscado Linea pesada-CAÑO C/C GALVANIZADO IRAM 2502 1 1/2" LIV Ø 48,3 X 2,9 mm x 6,4 mts Rosca y Cupla BSPTdiametro (Ø) 1,5 " | - | 3706.05 | 44472.6
Caños HºGº para perforaciones | Caños HºGº roscado Linea pesada-CAÑO C/C GALVANIZADO IRAM 2502 2" LIV Ø 60,3 X 2,9 mm x 6,4 mts Rosca y Cupla BSPTdiametro (Ø) 2" | - | 4796.9438 | 57563.325
Caños HºGº para perforaciones | Caños HºGº roscado Linea pesada-CAÑO C/C GALVANIZADO IRAM 2502 2 1/2" LIV Ø 76,1 X 3,2 mm x 6,4 mts Rosca y Cupla BSPTdiametro (Ø) 2,5" | - | 6661.1766 | 79934.1187
Caños HºGº para perforaciones | Caños HºGº roscado Linea pesada-CAÑO C/C GALVANIZADO IRAM 2502 3" LIV Ø 88,9 X 3,2 mm x 6,4 mts Rosca y Cupla BSPTdiametro (Ø) 3" | - | 8028.5297 | 96342.3562
Caños HºGº para perforaciones | Caños HºGº roscado Linea pesada-CAÑO C/C GALVANIZADO IRAM 2502 4" LIV Ø 114,3 X 3,6 mm x 6,4 mts Rosca y Cupla BSPTdiametro (Ø) 4" | - | 11555.2547 | 138663.0562
Caños HºGº para perforaciones | Caños HºGº roscado Linea pesada-CAÑO C/C GALVANIZADO 5" LIV Ø 141,3 X 4,75 mm x 6 mts Rosca y Cupla BSPdiametro (Ø) 5" | - | 22725.7078 | 272708.4937
Caños HºGº para perforaciones | Caños HºGº roscado Linea pesada-TUBO GALV. BW ASTM A53/A106 GR. B 6" Ø 165 X 4,85 LARGO 6/6,3 mtsdiametro (Ø) 6" | - | 26510.2125 | 318122.55
Caños HºGº para perforaciones | Caños HºGº roscado Linea pesada-TUBO S/C GALVANIZADO ASTM A53/A106 B 6" LIV Ø 165,1 X 4,85 mm x 6 / 6,2 mts Rosca y Cupla BSPdiametro (Ø) 6" | - | 37355.6391 | 448267.6688
0
PERFORACIONES cuplas de H°G° | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 12 (2,05mm)x1,22x2,44mx59,85 kg | un | 42392.43 | 508709.16
PERFORACIONES cuplas de H°G° | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 14 (1,63mm)x1,22x2,44mx48,50 kg | un | 35087.925 | 421055.1
PERFORACIONES cuplas de H°G° | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 16 (1,29mm)x1,22x2,44mx38,70 kg | un | 27998.61 | 335983.32
PERFORACIONES cuplas de H°G° | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 18 (1,02mm)x1,22x2,44mx29,80 kg | un | 21782.01 | 261384.12
PERFORACIONES cuplas de H°G° | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 20 (0,81mm)x1,22x2,44mx21,60 kg | un | 16115.34 | 193384.08
PERFORACIONES cuplas de H°G° | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 22 (0,64mm)x1,22x2,44mx17,60 kg | un | 13270.05 | 159240.6
PERFORACIONES cuplas de H°G° | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 25 (0,45mm)x1,22x2,44mx12,19 kg | un | 9372.72 | 112472.64
PERFORACIONES cuplas de H°G° | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 27 (0,35mm)x1,22x2,44mx10,30 kg | un | 8559.78 | 102717.36
|  | un |  | 0
PERFORACIONES Válvulas esclusas | Válvulas esclusas-diametro (Ø) 1,5 "-roscada | un | 4802.7639 | 57633.1674
PERFORACIONES Válvulas esclusas | Válvulas esclusas-diametro (Ø) 2"-roscada | un | 8081.2654 | 96975.1847
PERFORACIONES Válvulas esclusas | Válvulas esclusas-diametro (Ø) 2,5"-roscada | un | 21933.4924 | 263201.9092
PERFORACIONES Válvulas esclusas | Válvulas esclusas-diametro (Ø) 3"-roscada | un | 27009.4911 | 324113.8926
PERFORACIONES Válvulas esclusas | Válvulas esclusas-diametro (Ø) 4"-roscada | un | 41937.8254 | 503253.9047
PERFORACIONES Válvulas esclusas | Válvulas de retención -diametro (Ø) 1,5 "-roscada | un | 9256.788 | 111081.4555
PERFORACIONES Válvulas esclusas | Válvulas de retención -diametro (Ø) 2"-roscada | un | 13468.7232 | 161624.6787
|  | un |  | 0
PERFORACIONES filtros | Filtro de acero inoxidable- AISI 304 ; aptos para instalación a 100 m. diametro (Ø)-2"-Ranuras 0,25 - 0,45 | un | 35835.1125 | 430021.35
PERFORACIONES filtros | Filtro de acero inoxidable-Johnson Screeens diametro (Ø)-3"-Ranuras 0,25 - 0,50 - 0,75 | un | 41095.3125 | 493143.75
PERFORACIONES filtros | Filtro de acero inoxidable-Johnson Screeens diametro (Ø)-4"-Ranuras 0,25 - 0,50 - 0,75 | un | 47013.0375 | 564156.45
PERFORACIONES filtros | Filtro de acero inoxidable-Johnson Screeens diametro (Ø)-5"-Ranuras 0,50 - 0,75 | un | 57204.675 | 686456.1
PERFORACIONES filtros | Filtro de acero inoxidable-Johnson Screeens diametro (Ø)-6"-Ranuras 0,50 - 0,75 - 1,00 | un | 67725.075 | 812700.9
PERFORACIONES filtros | Filtro de acero inoxidable-Johnson Screeens diametro (Ø)-8"-Ranuras 0,50 - 0,75 - 1,00 | un | 100601.325 | 1207215.9
PERFORACIONES filtros | Filtro de Acero Galvanizado- Aptos para instalación a 200 m. diametro (Ø)-2"-Ranuras 0,5 | un | 16438.125 | 197257.5
PERFORACIONES filtros | Filtro de Acero Galvanizado-Johnson Screeens diametro (Ø)-3"-Ranuras 0,5 | un | 19725.75 | 236709
PERFORACIONES filtros | Filtro de Acero Galvanizado-Johnson Screeens diametro (Ø)-4"-Ranuras 0,50 - 0,75 | un | 20054.5125 | 240654.15
PERFORACIONES filtros | Filtro de Acero Galvanizado-Johnson Screeens diametro (Ø)-5"-Ranuras 0,50 - 0,75 - 1,00 | un | 23342.1375 | 280105.65
PERFORACIONES filtros | Filtro de Acero Galvanizado-Johnson Screeens diametro (Ø)-6"-Ranuras 0,50 - 0,75 - 1,00 | un | 26301 | 315612
PERFORACIONES filtros | Filtro de Acero Galvanizado-Johnson Screeens diametro (Ø)-8"-Ranuras 0,50 - 0,75 - 1,00 | un | 31561.2 | 378734.4
PERFORACIONES filtros | Filtro de Acero Galvanizado-Filtro de Acero Galvanizado diametro (Ø)-10"-Ranuras 0,50 - 1,00 | un | 40109.025 | 481308.3
PERFORACIONES filtros | Filtro de Acero Galvanizado- Aptos para instalación a 200 m. diametro (Ø)-12"-Ranuras 0,50 - 1,00 | un | 52602 | 631224
|  | un |  | 0
PDLC | Electrobombas sumergibles Flygt NP 3153 LT curva 410 | un. | 8332635 | 99991620
PDLC | Kit de Acoplamiento para bomba | un. | 708134.5 | 8497614
PDLC | Cadena de Izaje 6 metros | un. | 95640 | 1147680
PDLC | Electrobomba sumergible FLYGT NP 3069.160 SH 272 ADAPTIVE Q=8,7 l/s H=9,2 mca | un. | 1319832 | 15837984
PDLC | Electrobomba sumergible FLYGT NP 3085.160 MT 460 ADAPTIVE Q=21 l/s H=6,1 mca | un. | 2636874.5 | 31642494
PDLC | Válvula de retención a bola marca AVK DN 200 mm bridada EN, PN10 | un. | 448312.5 | 5379750
PDLC | Válvula de retención a bola marca AVK DN 80 mm bridada EN, PN16 | un. | 108790.5 | 1305486
PDLC | Válvula esclusa marca AVK DN 200 mm bridada EN, PN10 | un. | 484576 | 5814912
PDLC | Válvula esclusa marca AVK DN 80 mm bridada EN, PN10 | un. | 135490 | 1625880
PDLC | Bomba DWK.O.6.50.15.5.0D Q=6,5 l/s H=10 mca | un. | 663104 | 7957248
PDLC | Codo a 90° Bridado DN 6" | un. | 210185.8362 | 2522230.035
PDLC | Codo a 90° Bridado DN 4" | un. | 126345.9194 | 1516151.0325
PDLC | Juntas Desarme 200 | un. | 359759.8225 | 4317117.87
PDLC | Juntas Desarme 150 | un. | 278128.0938 | 3337537.125
PDLC | Juntas Desarme 100 | un. | 164557.0588 | 1974684.7059
PDLC | Manifold de 6" | un. | 434281.315 | 5211375.78
PDLC | Manifold de 4" | un. | 290282.8419 | 3483394.1025
PDLC | Válvula de Aire Triple Efecto para aguas residuales DN | un. | 573785.7044 | 6885428.4525
PDLC | Escalera marinera | un. | 126274.6875 | 1515296.25
PDLC | Tapas rejas | un. | 605470.9375 | 7265651.25
PDLC | Baranda metálica | un. | 210457.8125 | 2525493.75
PDLC | Mecanización para pileta de sedimentación Primaria D=28,00m | un. | 31557215 | 378686580
PDLC | Mecanización para pileta de sedimentación Secundaria D=26,80m | un. | 30485250 | 365823000
PDLC | Mecanización para pileta de espesado de lodos por gravedad D=9,50m Tipo Periférico | un. | 18291150 | 219493800
PDLC | Desarenador Tipo Ciclónico | un. | 6161200 | 73934400
PDLC | Tamiz fino de 1,00 m. de diámetro 3 mm. de abertura de malla | un. | 18546900 | 222562800
PDLC | Equipo completo lavador de arena | un. | 23294400 | 279532800
PDLC | Compuertas de acero inoxidable AISI 316, 1,00 x 1,50m | un. | 3270500 | 39246000
PDLC | Compuerta tipo vertedero de acero inoxidable para vano de 0,46 x 1,00 m. | un. | 1814600 | 21775200
PDLC | Compuerta tipo vertedero de acero inoxidable para vano de 1,00 x 1,00 m. | un. | 2299900 | 27598800
PDLC | Compuerta tipo mural de acero inoxidable para vano de 0,46 x 1,00 m. | un. | 2848500 | 34182000
PDLC | Compuerta tipo mural de acero inoxidable para vano de 1,00 x 1,00 m. | un. | 2523560 | 30282720
PDLC | Compuerta tipo mural de acero inoxidable para vano de 1,00 x 2,00 m. | un. | 4198900 | 50386800
PDLC | Compuerta tipo mural de acero inoxidable para vano de 1,00 x 0,80 m. | un. | 2046700 | 24560400

## Listas (hidden)
RUBRO | MOVIMIENTO_DE_SUELO | TRANSPORTE_DE_SUELO_SOBRANTE | HORMIGÓN_PARA_CONDUCTOS | HORMIGÓN_DE_LIMPIEZA_ | BOMBEO_HORMIGON | ACERO_EN_BARRAS_PARA_HORMIGÓN | CAÑERÍAS_DE_HORMIGON_PREMOLDEADO | SUMIDEROS_PARA_CALLES_DE_TIERRA | SUMIDEROS_PARA_CALLES_PAVIMENTADAS | CÁMARAS_DE_INSPECCIÓN | PAVIMENTOS | VEREDAS | Caños_PVC_Clase_10 | Caños_PVC_clase_6 | Caños_PVC_clase_4 | Caños_PEAD_PN6 | Caños_PEAD_PN8 | Caños_PEAD_PN10 | Caños_PRFV_Cloacal_SN_5.000 | Caños_PRFV_Clase_6_SN_5.000 | Caños_PRFV_Clase_10_SN_5.000 | Caños_PRFV | Accesorios_Agua | Válvulas_esclusa | Válvulas_de_retención | Válvulas | Accesorios_Válvulas | Accesorios_Cloacales | Conexión_Domiciliaria_Agua | Bombas_Sumergibles_Estacionaria_Vertical_ | Varios | Caño_A° | Caños_acero_negro_para_perforaciones | Caños_acero_inoxidable_para_perforaciones | PERFORACIONES | Caños_HºGº_para_perforaciones | Cuplas_de_H°G°_perforaciones | Válvulas_esclusas_perforaciones | Filtros_perforaciones | PDLC
MOVIMIENTO_DE_SUELO | Excavación para condutos en general (Incluye relleno y compactación con el suelo original). No incluye Entibado. | Transporte suelo sobrante (Distancia media de transporte 10 Hm.) | Hormigon H-30 (Incluye Encofrado Simple Fenolico, se utiliza como encofrado exterior la pared de suelo vertical recubierto con polietileno de 200 micrones). Sin Bombeo. | H-10 (Descarga directa de camion, NO incluye Bombeo.) | Bombeo Hormigon - 10 m3 | ACERO TIPO III - ADN420 (Incluye cortado y doblado) | DN400 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | SP1(Ø 0,40m.) - Simple Entrada | S2 (Ø=0,40m.) | Cámaras de Inspección TIPO A. (Incluye Encofrado Simple Fenolico, se utiliza como encofrado exterior la pared de suelo vertical recubierto con polietileno de 200 micrones). Descarga directa de camion. | Rotura y reconstrucción pavimento de hormigón H-35. (Realizado con Hormigon Elaborado. Espesor 20 cm) | Reconstrucción de Veredas | Caño PVC diametro 50 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 50 mm Clase 6 | Caño PVC diametro 80 mm Clase 4 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 40 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 40 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 25 | Caño PRFV diametro 300 mm Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 300 mm Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 300 mm Clase 10 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 800 mm Clase 6 SN 10.000 | Ramal Te 110x75 Junta Elastica | Valvula esclusa 65 mm | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 2,5" PN16 | Valvula mariposa 400mm | Abrazadera doble bulon c/racord 63x25 | Ramal a 45º espiga-enchufe 110/110 | Caja PRFV 40x20x18 c/piso Aprobada | KSB tipo KRTK 100-254/114UEG-S Q=32 l/s H=16 mca | Cemento Portland (bolsa x 50 kg) | Caño A° d = 20" | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API 5L X56 16" SCH 20 Ø 406,4 X 7,92 x 12 mtsdiametro (Ø) 16" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 1/2" SCH 40 Ø 21,3 X 2,77diametro (Ø) 1/2" | Planchuelas de acero inoxidable-espesor 2,5 mm-diametro (Ø) 19 mm | Caños HºGº roscado Linea pesada-CAÑO C/C GALVANIZADO IRAM 2502 1 1/2" LIV Ø 48,3 X 2,9 mm x 6,4 mts Rosca y Cupla BSPTdiametro (Ø) 1,5 " | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 12 (2,05mm)x1,22x2,44mx59,85 kg | Válvulas esclusas-diametro (Ø) 1,5 "-roscada | Filtro de acero inoxidable- AISI 304 ; aptos para instalación a 100 m. diametro (Ø)-2"-Ranuras 0,25 - 0,45 | Electrobombas sumergibles Flygt NP 3153 LT curva 410
TRANSPORTE_DE_SUELO_SOBRANTE | Excavación para caños de empalme (Incluye relleno y compactación con el suelo original.) | Transporte suelo sobrante (Distancia media de transporte 20 Hm.) | Hormigon H-30 (Incluye Encofrado Simple Fenolico, se utiliza como encofrado exterior la pared de suelo vertical recubierto con polietileno de 200 micrones). Descarga mediante Bombeo considerando Bomba de Pluma. |  | Bombeo Hormigon - 20 m3 |  | DN500 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | SP2(Ø 0,40m.) - Doble Entrada | S3 (Ø=0,40m.) | Cámaras de Inspección TIPO A1. (Incluye Encofrado Simple Fenolico, se utiliza como encofrado exterior la pared de suelo vertical recubierto con polietileno de 200 micrones). Descarga directa de camion. |  |  | Caño PVC diametro 63 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 63 mm Clase 6 | Caño PVC diametro 110 mm Clase 4 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 50 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 50 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 32 | Caño PRFV diametro 400 mm Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 400 mm Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 400 mm Clase 10 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1000 mm Clase 6 SN 10.000 | Curva a 45º diametro 160 mm | Valvula esclusa 75 mm | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 3" PN16 | Valvula mariposa 500mm | Abrazadera doble bulon c/racord 75x25 | Ramal a 45º espiga-enchufe 160/110 | Caja PRFV 20x20x18 c/piso Aprobada | KSB tipo Amarex NF 100-220/044ULG-165 Q=26 l/s H=4 mca | Cemento Fillerizado Portland (granel) | Caño A° d = 18" | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API TRI (ASTM A53 B/API 5L B/API 5L X42) 14'' SCH 20 Ø 355,6 X 7,92 mm x 12 mtsdiametro (Ø) 14" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 1/2" SCH 40 Ø 21,3 X 2,77diametro (Ø) 1/2" | Planchuelas de acero inoxidable-espesor 3,2 mm-diametro (Ø) 25mm | Caños HºGº roscado Linea pesada-CAÑO C/C GALVANIZADO IRAM 2502 2" LIV Ø 60,3 X 2,9 mm x 6,4 mts Rosca y Cupla BSPTdiametro (Ø) 2" | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 14 (1,63mm)x1,22x2,44mx48,50 kg | Válvulas esclusas-diametro (Ø) 2"-roscada | Filtro de acero inoxidable-Johnson Screeens diametro (Ø)-3"-Ranuras 0,25 - 0,50 - 0,75 | Kit de Acoplamiento para bomba
HORMIGÓN_PARA_CONDUCTOS | Movimiento de Suelo para Adecuacion del Cauce | Transporte suelo sobrante (Distancia media de transporte 30 Hm.) |  |  | Bombeo Hormigon - 30 m3 |  | DN600 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | SP1(Ø 0,50m.) - Simple Entrada | S4 (Ø=0,50m.) | Cámaras de Inspección TIPO B. (Incluye Encofrado Simple Fenolico, se utiliza como encofrado exterior la pared de suelo vertical recubierto con polietileno de 200 micrones). Descarga directa de camion. |  |  | Caño PVC diametro 75 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 75 mm Clase 6 | Caño PVC diametro 160 mm Clase 4 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 63 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 63 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 40 | Caño PRFV diametro 500 mm Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 500 mm Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 500 mm Clase 10 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1200 mm Clase 6 SN 10.000 | Curva a 45º diametro 200 mm | Valvula esclusa 90 mm | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 4" PN16 | Valvula mariposa 600mm | Abrazadera doble bulon c/racord 90x25 | Ramal a 45º espiga-enchufe 200/110 | Valvula Esferica Bce. Dn 15 (R25 xTL 3/4") | KSB tipo KRTK 80-253/152UEG-S Q=36 l/s H=20 mca | Arena silícea | Caño A° d = 16" | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API TRI (ASTM A53 B/API 5L B/API 5L X42) 12'' SCH 20 Ø 323,8 X 6,4 mm x 12 mtsdiametro (Ø) 12" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 3/4" SCH 40 Ø 26,7 X 2,87diametro (Ø) 3/4" | Planchuelas de acero inoxidable-espesor 6,35 mm-diametro (Ø) 31,75 mm | Caños HºGº roscado Linea pesada-CAÑO C/C GALVANIZADO IRAM 2502 2 1/2" LIV Ø 76,1 X 3,2 mm x 6,4 mts Rosca y Cupla BSPTdiametro (Ø) 2,5" | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 16 (1,29mm)x1,22x2,44mx38,70 kg | Válvulas esclusas-diametro (Ø) 2,5"-roscada | Filtro de acero inoxidable-Johnson Screeens diametro (Ø)-4"-Ranuras 0,25 - 0,50 - 0,75 | Cadena de Izaje 6 metros
HORMIGÓN_DE_LIMPIEZA_ | Excavacion para Canal | Transporte suelo sobrante (Distancia media de transporte 40 Hm.) |  |  | Bombeo Hormigon - 40 m3 |  | DN700 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | SP2(Ø 0,50m.) - Doble Entrada | S5 (Ø=0,50m.) | Cámaras de Inspección TIPO B1. (Incluye Encofrado Simple Fenolico, se utiliza como encofrado exterior la pared de suelo vertical recubierto con polietileno de 200 micrones). Descarga directa de camion. |  |  | Caño PVC diametro 90 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 90 mm Clase 6 | Caño PVC diametro 200 mm Clase 4 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 75 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 75 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 50 | Caño PRFV diametro 600 mm Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 600 mm Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 600 mm Clase 10 SN 5.000 |  | Curva a 90º diametro 160 mm | Válvula esclusa doble brida Euro 65 mm | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 6" PN16 | Valvula mariposa 700mm | Abrazadera doble bulon c/racord 110x25 | Ramal a 45º espiga-enchufe 160/160 | Medidor 3 m3/h Clase 3 | KSB tipo KRTK 100-254/54UEG-S Q=30 l/s H=10,7 mca | Arena silícea | Caño A° d = 14" | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API TRI (ASTM A53 B/API 5L B/API 5L X42) 10'' SCH 20 Ø 273 X 6,4 mm x 12 mtsdiametro (Ø) 10" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 3/4" SCH 40 Ø 26,7 X 2,87diametro (Ø) 3/4" |  | Caños HºGº roscado Linea pesada-CAÑO C/C GALVANIZADO IRAM 2502 3" LIV Ø 88,9 X 3,2 mm x 6,4 mts Rosca y Cupla BSPTdiametro (Ø) 3" | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 18 (1,02mm)x1,22x2,44mx29,80 kg | Válvulas esclusas-diametro (Ø) 3"-roscada | Filtro de acero inoxidable-Johnson Screeens diametro (Ø)-5"-Ranuras 0,50 - 0,75 | Electrobomba sumergible FLYGT NP 3069.160 SH 272 ADAPTIVE Q=8,7 l/s H=9,2 mca
BOMBEO_HORMIGON | Limpieza de Margenes | Transporte suelo sobrante (Distancia media de transporte 50 Hm.) |  |  | Bombeo Hormigon - 50 m3 |  | DN800 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) |  |  | S6 (Ø=0,50m.) | Cámaras para Conducto Rectangular C.I.C.R. (Incluye Encofrado Doble Fenolico). Descarga directa de camion. |  | Caño PVC diametro 110 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 110 mm Clase 6 | Caño PVC diametro 250 mm Clase 4 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 90 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 90 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 63 | Caño PRFV diametro 700 mm Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 700 mm Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 700 mm Clase 10 SN 5.000 |  | Curva a 90º diametro 200 mm | Válvula esclusa doble brida Euro 80 mm | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 8" PN16 | Valvula mariposa 300mm | Caja de hierro para válvula | Ramal a 45º espiga-enchufe 250/160 | Soporte de A° I° p/med c/ Valvula de Ret. Inc. | KSB tipo Ama-Porter 5 01ND Q=17,4 l/s H=6 mca | Agregado grueso 10-30 | Caño A° d = 12" | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API TRI (ASTM A53 B/API 5L B/API 5L X42) 8'' SCH 20 Ø 219,1 X 6,4 mm x 12 mtsdiametro (Ø) 8" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 1" SCH 40 Ø 33,4 X 3,38diametro (Ø) 1 " |  | Caños HºGº roscado Linea pesada-CAÑO C/C GALVANIZADO IRAM 2502 4" LIV Ø 114,3 X 3,6 mm x 6,4 mts Rosca y Cupla BSPTdiametro (Ø) 4" | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 20 (0,81mm)x1,22x2,44mx21,60 kg | Válvulas esclusas-diametro (Ø) 4"-roscada | Filtro de acero inoxidable-Johnson Screeens diametro (Ø)-6"-Ranuras 0,50 - 0,75 - 1,00 | Electrobomba sumergible FLYGT NP 3085.160 MT 460 ADAPTIVE Q=21 l/s H=6,1 mca
ACERO_EN_BARRAS_PARA_HORMIGÓN |  | Transporte suelo sobrante (Distancia media de transporte 60 Hm.) |  |  | Bombeo Hormigon - 60 m3 |  | DN900 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | [5 empty] | Caño PVC diametro 125 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 125 mm Clase 6 | Caño PVC diametro 315 mm Clase 4 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 110 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 110 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 75 | Caño PRFV diametro 800 mm Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 800 mm Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 800 mm Clase 10 SN 5.000 |  | Curva a 90º diametro 315 mm | Válvula esclusa doble brida Euro 100 mm | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 10" PN16 | valvula Aire triple accion 200 mm | Caja de hierro para válvula de incendio | Ramal a 45º espiga-enchufe 315/160 |  | KSB tipo KRTK 200-403/654UEG-S Q=200 l/s H=24 mca | Agregado grueso 6-20 | Caño A° d = 10" | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API TRI (ASTM A53 B/API 5L B/API 5L X42) 6'' SCH 40 Ø 168,3 X 7,11 mm x 12 mtsdiametro (Ø) 6" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 1" SCH 40 Ø 33,4 X 3,38diametro (Ø) 2 " |  | Caños HºGº roscado Linea pesada-CAÑO C/C GALVANIZADO 5" LIV Ø 141,3 X 4,75 mm x 6 mts Rosca y Cupla BSPdiametro (Ø) 5" | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 22 (0,64mm)x1,22x2,44mx17,60 kg | Válvulas de retención -diametro (Ø) 1,5 "-roscada | Filtro de acero inoxidable-Johnson Screeens diametro (Ø)-8"-Ranuras 0,50 - 0,75 - 1,00 | Válvula de retención a bola marca AVK DN 200 mm bridada EN, PN10
CAÑERÍAS_DE_HORMIGON_PREMOLDEADO | [6 empty] | DN1000 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | [5 empty] | Caño PVC diametro 140 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 140 mm Clase 6 | Caño PVC diametro 355 mm Clase 4 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 125 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 125 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 90 | Caño PRFV diametro 900 mm Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 900 mm Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 900 mm Clase 10 SN 5.000 |  | Curva a 90º diametro 355 mm | Válvula esclusa doble brida Euro 150 mm | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 12" PN16 | valvula Aire triple accion 150 mm | Adaptador de brida para válvula 100 mm | Curva a 45º diametro 110 mm |  |  | Acero en barras 8mm. | Caño A° d = 8" | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C API TRI (ASTM A53 B/API 5L B/API 5L X42) 4" SCH 40 Ø 114,3 X 6,20 x 12 mtsdiametro (Ø) 4" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 1 1/2" SCH 40 Ø 48,3 X 3,68diametro (Ø) 1,5 " |  | Caños HºGº roscado Linea pesada-TUBO GALV. BW ASTM A53/A106 GR. B 6" Ø 165 X 4,85 LARGO 6/6,3 mtsdiametro (Ø) 6" | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 25 (0,45mm)x1,22x2,44mx12,19 kg | Válvulas de retención -diametro (Ø) 2"-roscada | Filtro de Acero Galvanizado- Aptos para instalación a 200 m. diametro (Ø)-2"-Ranuras 0,5 | Válvula de retención a bola marca AVK DN 80 mm bridada EN, PN16
SUMIDEROS_PARA_CALLES_DE_TIERRA | [6 empty] | DN1100 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | [5 empty] | Caño PVC diametro 160 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 160 mm Clase 6 | Caño PVC diametro 400 mm Clase 4 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 140 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 140 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 110 | Caño PRFV diametro 1000 mm Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1000 mm Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1000 mm Clase 10 SN 5.000 |  | Tapa ciega hembra diam. 160 mm | Válvula esclusa doble brida Euro 200 mm | Valvula de Retencion ECOLINE RPL ø 16" PN16 | valvula Aire triple accion 80/100 mm | Adaptador de brida para válvula 150 mm | Curva a 45º diametro 160 mm |  |  | Suelo Seleccionado | Caño A° d = 6" | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C ASTM A53 A 4" SCH 40 Ø 114,3 X 6,02 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 4" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 1 1/2" SCH 40 Ø 48,3 X 3,68diametro (Ø) 1,5 " |  | Caños HºGº roscado Linea pesada-TUBO S/C GALVANIZADO ASTM A53/A106 B 6" LIV Ø 165,1 X 4,85 mm x 6 / 6,2 mts Rosca y Cupla BSPdiametro (Ø) 6" | Cuplas HºGº Lisa-diametro (Ø) 27 (0,35mm)x1,22x2,44mx10,30 kg |  | Filtro de Acero Galvanizado-Johnson Screeens diametro (Ø)-3"-Ranuras 0,5 | Válvula esclusa marca AVK DN 200 mm bridada EN, PN10
SUMIDEROS_PARA_CALLES_PAVIMENTADAS | [6 empty] | DN1200 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | [5 empty] | Caño PVC diametro 200 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 200 mm Clase 6 | Caño PVC diametro 450 mm Clase 4 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 160 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 160 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 125 | Caño PRFV diametro 1100 mm Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1100 mm Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1100 mm Clase 10 SN 5.000 |  | Caja H° F° tipo Brasero para VE | Válvula esclusa doble brida Euro 250 mm |  | valvula Aire triple accion 50/65 mm | Adaptador de brida para válvula 200 mm | Curva a 45º diametro 200 mm |  |  | Cal Hidráulica bolsa 25kg | Caño A° d = 5" | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C CONDUIT R.Y C. NPT 4" SCH 40 Ø 114,3 X 6,02 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 4" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 2" SCH 40 Ø 60,3 X 3,91diametro (Ø) 2 " |  |  |  |  | Filtro de Acero Galvanizado-Johnson Screeens diametro (Ø)-4"-Ranuras 0,50 - 0,75 | Válvula esclusa marca AVK DN 80 mm bridada EN, PN10
CÁMARAS_DE_INSPECCIÓN | [6 empty] | DN1300 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | [5 empty] | Caño PVC diametro 225 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 225 mm Clase 6 | Caño PVC diametro 500 mm Clase 4 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 180 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 180 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 140 | Caño PRFV diametro 1200 mm Cloacal SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1200 mm Clase 6 SN 5.000 | Caño PRFV diametro 1200 mm Clase 10 SN 5.000 |  | Hidrante a bola | Válvula esclusa doble brida Euro 300 mm |  | Válvula reguladora de presión Genebre 2,5" |  | Curva a 90º diametro 160 mm |  |  | Cascote | Caño A° d = 4" | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C ASTM A53 A 3" SCH 40 Ø 88,9 X 5,49 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 3" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 3" SCH 40 Ø 88,9 X 5,49diametro (Ø) 3 " |  |  |  |  | Filtro de Acero Galvanizado-Johnson Screeens diametro (Ø)-5"-Ranuras 0,50 - 0,75 - 1,00 | Bomba DWK.O.6.50.15.5.0D Q=6,5 l/s H=10 mca
PAVIMENTOS | [6 empty] | DN1400 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | [5 empty] | Caño PVC diametro 250 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 250 mm Clase 6 | Caño PVC diametro 630 mm Clase 4 | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 200 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 200 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 160 |  |  |  |  | Hidrante a resorte | Válvula esclusa doble brida Euro 400 mm |  | Válvula reguladora de presión Genebre 3" |  | Curva a 90º diametro 200 mm |  |  | Baldosas Calcáreas | Caño A° d = 3" | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C CONDUIT R.Y C. NPT 3" SCH 40 Ø 88,9 X 5,49 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 3" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 3" SCH 40 Ø 88,9 X 5,49diametro (Ø) 3" |  |  |  |  | Filtro de Acero Galvanizado-Johnson Screeens diametro (Ø)-6"-Ranuras 0,50 - 0,75 - 1,00 | Codo a 90° Bridado DN 6"
VEREDAS | [6 empty] | DN1500 mm (Incluye Provisión, Acarreo y Colocación) | [5 empty] | Caño PVC diametro 315 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 315 mm Clase 6 |  | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 225 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 225 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 180 |  |  |  |  | Caja para hidrante | Válvula esclusa doble brida Euro 500 mm |  | Hidrante a resorte 75 mm |  | Curva a 90º diametro 315 mm |  |  |  | Caño A° d = 2,5" | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C ASTM A53 A 2 1/2" SCH 40 Ø 73 X 5,16 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 2,5" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 4" SCH 40 Ø 114,3 X 6,02diametro (Ø) 4" |  |  |  |  | Filtro de Acero Galvanizado-Johnson Screeens diametro (Ø)-8"-Ranuras 0,50 - 0,75 - 1,00 | Codo a 90° Bridado DN 4"
Caños_PVC_Clase_10 | [12 empty] | Caño PVC diametro 355 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 355 mm Clase 6 |  | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 250 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 250 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 200 |  |  |  |  | Marco y tapa de HºFº para vereda |  |  | CAUDALIMETRO 8"- 2500-G (Grooved) |  | Curva a 90º diametro 355 mm |  |  |  | Caño A° d = 2" | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C CONDUIT R.Y C. NPT 2 1/2" SCH 40 Ø 73 X 5,16 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 2,5" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 4" SCH 40 Ø 114,3 X 6,02diametro (Ø) 4" |  |  |  |  | Filtro de Acero Galvanizado-Filtro de Acero Galvanizado diametro (Ø)-10"-Ranuras 0,50 - 1,00 | Juntas Desarme 200
Caños_PVC_clase_6 | [12 empty] | Caño PVC diametro 400 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 400 mm Clase 6 |  | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 280 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 280 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 225 |  |  |  |  | Marco y tapa de HºFº para calzada |  |  |  |  | Tapa ciega hembra diam. 160 mm |  |  |  |  | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C ASTM A53 A 2" SCH 40 Ø 60,3 X 3,91 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 2" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 6" SCH 10 Ø 168,3 X 3,40diametro (Ø) 6" |  |  |  |  | Filtro de Acero Galvanizado- Aptos para instalación a 200 m. diametro (Ø)-12"-Ranuras 0,50 - 1,00 | Juntas Desarme 150
Caños_PVC_clase_4 | [12 empty] | Caño PVC diametro 450 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 450 mm Clase 6 |  | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 315 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 315 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 250 | [9 empty] | Tapa y marco tipo H°F° tipo Spar 37x18 |  |  |  |  | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C CONDUIT R.Y C. NPT 2" SCH 40 Ø60,3 X 3,91 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 2" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 6" SCH 10 Ø 168,3 X 3,40diametro (Ø) 6" | [5 empty] | Juntas Desarme 100
Caños_PEAD_PN6 | [12 empty] | Caño PVC diametro 500 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 500 mm Clase 6 |  | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 355 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 355 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 280 | [9 empty] | Reducción excentrica 160/110 |  |  |  |  | Caños de acero negro con costura, espesor -CAÑO C/C CONDUIT R.Y C. NPT 1 1/2" SCH 40 Ø 48,3 X 3,68 mm x 6,4 mtsdiametro (Ø) 1,5" | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 304L 6" SCH 40 Ø 168,3 X 7,11diametro (Ø) 6" | [5 empty] | Manifold de 6"
Caños_PEAD_PN8 | [12 empty] | Caño PVC diametro 630 mm Clase 10 | Caño PVC diametro 630 mm Clase 6 |  | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 400 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 400 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 315 | [15 empty] | Caños acero inoxidable -TUBO S/C ASTM A312 GR. 316L 6" SCH 40 Ø 168,3 X 7,11diametro (Ø) 6" | [5 empty] | Manifold de 4"
Caños_PEAD_PN10 | [15 empty] | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 450 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 450 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 355 | [21 empty] | Válvula de Aire Triple Efecto para aguas residuales DN
Caños_PRFV_Cloacal_SN_5.000 | [15 empty] | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 500 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 500 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 400 | [21 empty] | Escalera marinera
Caños_PRFV_Clase_6_SN_5.000 | [15 empty] | Caño PEAD PE 100 PN6 diametro 630 mm | Caño PEAD PE 100 PN8 diametro 630 mm | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 450 | [21 empty] | Tapas rejas
Caños_PRFV_Clase_10_SN_5.000 | [17 empty] | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 500 | [21 empty] | Baranda metálica
Caños_PRFV | [17 empty] | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 560 | [21 empty] | Mecanización para pileta de sedimentación Primaria D=28,00m
Accesorios_Agua | [17 empty] | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 630 | [21 empty] | Mecanización para pileta de sedimentación Secundaria D=26,80m
Válvulas_esclusa | [17 empty] | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 710 | [21 empty] | Mecanización para pileta de espesado de lodos por gravedad D=9,50m Tipo Periférico
Válvulas_de_retención | [17 empty] | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 800 | [21 empty] | Desarenador Tipo Ciclónico
Válvulas | [17 empty] | Caño PEAD PE 100 PN 10 diametro 900 | [21 empty] | Tamiz fino de 1,00 m. de diámetro 3 mm. de abertura de malla
Accesorios_Válvulas | [39 empty] | Equipo completo lavador de arena
Accesorios_Cloacales | [39 empty] | Compuertas de acero inoxidable AISI 316, 1,00 x 1,50m
Conexión_Domiciliaria_Agua | [39 empty] | Compuerta tipo vertedero de acero inoxidable para vano de 0,46 x 1,00 m.
Bombas_Sumergibles_Estacionaria_Vertical_ | [39 empty] | Compuerta tipo vertedero de acero inoxidable para vano de 1,00 x 1,00 m.
Varios | [39 empty] | Compuerta tipo mural de acero inoxidable para vano de 0,46 x 1,00 m.
Caño_A° | [39 empty] | Compuerta tipo mural de acero inoxidable para vano de 1,00 x 1,00 m.
Caños_acero_negro_para_perforaciones | [39 empty] | Compuerta tipo mural de acero inoxidable para vano de 1,00 x 2,00 m.
Caños_acero_inoxidable_para_perforaciones | [39 empty] | Compuerta tipo mural de acero inoxidable para vano de 1,00 x 0,80 m.
PERFORACIONES
Caños_HºGº_para_perforaciones
Cuplas_de_H°G°_perforaciones
Válvulas_esclusas_perforaciones
Filtros_perforaciones
PDLC
Seleccionar_rubro
Seleccionar_rubro
Seleccionar elemento/tarea