## Presupuesto
Aprobadas Resolución N° 56 del Consejo Directivo del Distrito V del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires en fecha 21 de marzo de 2023
1) | Seleccionar en la fila RUBRO el rubro buscado en la lista desplegable
2) | Seleccionar en la fila SUBRUBRO el subrubro buscado en la lista desplegable
3) | Seleccionar en la fila ELEMENTO el elemento buscado en la lista desplegable
4) | En la fila cantidad ingresar el número de elementos
5) | repetir para todos los elementos de la obra
6) | En la tabla a la derecha aparecerá el valor en juego a ingresar a la hora de presentar honorarios
Rubro | Subrubro | Elemento | Unidad | Precio $ | cantidad | precio total
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0 | Total |  | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0 | incidencia MO + Equipos | 40% | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0 | Costo-Costo |  | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0 | Gastos generales | 15% C-C | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0 | Gasto financiero | 2% COSTO | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0 | Costo | COSTO-COSTO + GASTOS G. | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0 | Beneficio | 10% COSTO | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0 | Precio sin impuestos | costo + gasto. F. + beneficio | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0 | Gasto impositivo | 24,5% psi | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0 | VALOR EN JUEGO | Gasto I. + PSI. | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Selección_rubro | Selección_subrubro | Selección_elemento |  |  | completar | 0
Total | [5 empty] | 0
ÍTEMS ADICIONALES
RUBRO | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Itemizado (hidden)
[6 empty] | Valor dólar | 106.1728 | Rubros | Postación | Cables | Luminaria | PAT | Transformadores | Fusibles | Herrajes_y_otros | Selección_rubro | Selección_subrubro
Rubro | Subrubro | Elemento | Unidad | Precio U$D | Precio $ | Coeficiente de actualización original | 5 | Postación | Poste_H°A° | Cable_acero | Luminaria_A.P. | Normalizada | Distribución | Fusible | Abrazaderas | Selección_subrubro | Selección_elemento
Postación | Poste_H°A° | Po. 7,50 Ro. 1050 | u | 563.4651 | 717896.2963 | Coeficiente de actualización actual | 60 | Cables | Poste_Madera | Cable_cobre |  | No_normalizada | Rural | Portafusible | Aisladores
Postación | Poste_H°A° | Po. 7,50 Ro. 1800 | u | 668.4244 | 851622.2222 | Dólar en juego | 1274.0741 | Luminaria |  | Cable_preensamblado |  |  |  |  | Brazos_de_montaje
Postación | Poste_H°A° | Po. 7,50 Ro. 2250 | u | 688.8081 | 877592.5926 |  |  | PAT |  | Cable_subterraneo |  |  |  |  | Conectores
Postación | Poste_H°A° | Po. 9,00 Ro. 1050 | u | 628.3314 | 800540.7407 |  |  | Transformadores |  | Conductor_desnudo_Al_o_Cu |  |  |  |  | Conjuntos_retención_suspensión_terminal
Postación | Poste_H°A° | Po. 9,00 Ro. 1800 | u | 778.6279 | 992029.6296 |  |  | Fusibles |  | Conductor_preensamblado |  |  |  |  | Crucetas
Postación | Poste_H°A° | Po. 9,00 Ro. 2250 | u | 881.2849 | 1122822.2222 |  |  | Herrajes_y_otros |  | Conductor_subterraneo |  |  |  |  | morsas
Postación | Poste_H°A° | Po. 12,00 Ro. 1050 | u | 811.5058 | 1033918.5185 |  |  | Selección_rubro |  | Varios |  |  |  |  | Perno_recto
Postación | Poste_H°A° | Po. 12,00 Ro. 1800 | u | 1000.8547 | 1275162.963 | [9 empty] | Protector_punta_de_conductor
Postación | Poste_H°A° | Po. 12,00 Ro. 2250 | u | 1152.0698 | 1467822.2222 | [9 empty] | Soportes
Postación | Poste_H°A° | Po. 14,00 Ro. 1000 | u | 907.9942 | 1156851.8519 | [9 empty] | terminales
Postación | Poste_H°A° | Po. 14,00 Ro. 1800 | u | 1163.907 | 1482903.7037 | [9 empty] | tillas
Postación | Poste_H°A° | Po. 14,00 Ro. 2200 | u | 1239.3663 | 1579044.4444 | [9 empty] | Varios
Postación | Poste_H°A° | Po. 16,00 Ro. 1800 | u | 1333.8779 | 1699459.2593
Postación | Poste_H°A° | Po. 16,00 Ro. 2400 | u | 1529.7849 | 1949059.2593
Postación | Poste_Madera | Poste salinizado de 7 mts | u | 72 | 91733.3333
Postación | Poste_Madera | Poste salinizado de 9 mts | u | 98.7384 | 125800
Postación | Poste_Madera | Poste salinizado de 12 mts | u | 185.1279 | 235866.6667
Postación | Poste_Madera | Poste de eucalipto preservado c/sales CCA -c/Conect. Antirraj.-Long:11mts-Diam. cima min.: 17cm (grueso) | u | 121.5 | 154800
Postación | Poste_Madera | Poste de eucalipto preservado c/sales CCA -c/Conect. Antirraj.-Long:12mts-Diam. cima min.: 17cm (grueso) | u | 135 | 172000
Postación | Poste_Madera | Poste de eucalipto preservado c/sales CCA -c/Conect. Antirraj.-Long:9mts-Diam. cima min.: 14cm (mediano) | u | 81 | 103200
Postación | Columna_Metálica | Columna metalica de alumbrado de 13 metros | u | 1563.3 | 1991760
Postación | Columna_Metálica | Columna metálica de alumbrado de 13 metros | u | 1833.3 | 2335760
Cables | Cable_acero | Cable acero c-cobre 35mm2 A-30 Iram 2467 | m | 8.5573 | 10902.5926
Cables | Cable_acero | Cable acero c-cobre 70mm2 A-30 Iram 2467 | m | 17.0503 | 21723.3333
Cables | Cable_acero | Cable acero d:6mm MN100 | m | 0.7155 | 911.6
Cables | Cable_acero | Cable acero de 50mm2 para Linea Protegida | u | 2.5515 | 3250.8
Cables | Cable_cobre | Cable cobre tripolarIRAM 2178 - 3x2,5mm2 -Flexible CL5 | m | 2.4705 | 3147.6
Cables | Cable_cobre | Cable cobre unipolar IRAM 2178 - 1x16mm2 - Flexible CL5 | m | 6.5534 | 8349.5146
Cables | Cable_cobre | Cable cobre unipolar IRAM 2178 - 1x35mm2 - Flexible CL5 | m | 13.1723 | 16782.5243
Cables | Cable_cobre | Cable cobre unipolar IRAM 2178 - 1x50mm2 - Flexible CL5 | m | 19.634 | 25015.1456
Cables | Cable_cobre | Cable cobre unipolar IRAM 2178 - 1x70mm2 - Flexible CL5 | m | 26.6068 | 33899.0291
Cables | Cable_cobre | Cable cobre unipolar IRAM 2178 - 1x95mm2 - Flexible CL5 | m | 34.8641 | 44419.4175
Cables | Cable_cobre | Cable cobre unipolar multifilar IRAM 2183 - 1x16mm2 - Negro | m | 6.5534 | 8349.5146
Cables | Cable_preensamblado | Cable preensamblado Al 3x 50/ 50mm2 | m | 11.1155 | 14161.9259
Cables | Cable_preensamblado | Cable preensamblado Al 3x 95/ 50mm2 | m | 21.7237 | 27677.5556
Cables | Cable_preensamblado | Cable Preensamblado de 1x16+1x16mm2 Al/Al | m | 5.4 | 6880
Cables | Cable_preensamblado | Cable Preensamblado de 3x25+1x50+1x25mm2 Al/Al | m | 8.1 | 10320
Cables | Cable_preensamblado | Cable Preensamblado de 3x25+1x50+mm2 Al/Al | m | 7.425 | 9460
Cables | Cable_preensamblado | Cable Preensamblado de 3x35+1x50+1x25mm2 Al/Al | m | 10.125 | 12900
Cables | Cable_preensamblado | Cable Preensamblado de 3x50+1x50+1x25mm2 Al/Al | m | 11.745 | 14964
Cables | Cable_preensamblado | Cable Preensamblado de 3x70+1x50+1x25mm2 Al/Al | m | 13.5 | 17200
Cables | Cable_preensamblado | Cable Preensamblado de 3x95+1x50+1x25mm2 Al/Al | m | 18.225 | 23220
Cables | Cable_preensamblado | Cable Preensamblado de 3x95+1x50+2x25mm2 Al/Al | m | 20.25 | 25800
Cables | Cable_subterraneo | Cable subterráneo PVC 2x2.5mm2 | m | 4.455 | 5676
Cables | Cable_subterraneo | Cable subterráneo PVC 2x4mm2 | m | 6.912 | 8806.4
Cables | Cable_subterraneo | Cable subterráneo PVC 2x6mm2 | m | 9.6525 | 12298
Cables | Cable_subterraneo | Cable subterráneo PVC 3x25/16mm2 | m | 51.2325 | 65274
Cables | Cable_subterraneo | Cable subterráneo PVC 3x35/16mm2 | m | 65.043 | 82869.6
Cables | Cable_subterraneo | Cable subterráneo PVC 3x50/25mm2 | m | 83.16 | 105952
Cables | Cable_subterraneo | Cable subterráneo PVC 3x70/35mm2 | m | 136.62 | 174064
Cables | Cable_subterraneo | Cable subterráneo PVC 4x10mm2 | m | 25.9875 | 33110
Cables | Cable_subterraneo | Cable subterráneo PVC 4x16mm2 | m | 36.3825 | 46354
Cables | Cable_subterraneo | Cable subterráneo PVC 4x4mm2 | m | 12.177 | 15514.4
Cables | Cable_subterraneo | Cable subterráneo PVC 4x6mm2 | m | 15.8895 | 20244.4
Cables | Conductor_desnudo_Al/Cu | Conductor desnudo de Aleación de Aluminio sección 35/7 | m | 2.16 | 2752
Cables | Conductor_desnudo_Al/Cu | Conductor desnudo de Aleación de Aluminio sección 50/19 | m | 2.7 | 3440
Cables | Conductor_desnudo_Al/Cu | Conductor desnudo de Aleación de Aluminio sección 70/19 | m | 4.05 | 5160
Cables | Conductor_desnudo_Al/Cu | Conductor desnudo de Aleación de Aluminio sección 95 | m | 5.4 | 6880
Cables | Conductor_desnudo_Al/Cu | Conductor desnudo de Cu duro de 35mm2 | m | 11.5995 | 14778.6408
Cables | Conductor_desnudo_Al/Cu | Conductor desnudo de Cu duro de 50mm2 | m | 17.7335 | 22593.7864
Cables | Conductor_desnudo_Al/Cu | Conductor desnudo de Cu duro de 70mm2 | m | 23.3301 | 29724.2718
Cables | Conductor_desnudo_Al/Cu | Conductor desnudo de Cu duro de 95mm2 | m | 32.767 | 41747.5728
Cables | Conductor_preensamblado | Conductor preensamblado acometida Cu, 2x10 | m | 12.3728 | 15763.8835
Cables | Conductor_preensamblado | Conductor preensamblado acometida Cu, 2x4 | m | 3.7092 | 4725.8252
Cables | Conductor_preensamblado | Conductor preensamblado acometida Cu, 2x6 | m | 5.2427 | 6679.6117
Cables | Conductor_preensamblado | Conductor preensamblado acometida Cu, 4x10 | m | 15.1121 | 19253.9806
Cables | Conductor_preensamblado | Conductor preensamblado acometida Cu, 4x4 | m | 6.6845 | 8516.5049
Cables | Conductor_preensamblado | Conductor preensamblado acometida Cu, 4x6 | m | 9.7121 | 12373.9806
Cables | Conductor_subterraneo | Conductor subterraneo unipolar de 120mm2 | m | 44.7597 | 57027.1845
Cables | Conductor_subterraneo | Conductor subterraneo unipolar de 50mm2 | m | 19.634 | 25015.1456
Cables | Conductor_subterraneo | Conductor subterraneo unipolar de 70mm2 | m | 26.6068 | 33899.0291
Cables | Conductor_subterraneo | Conductor subterraneo unipolar de 95mm2 | m | 34.8641 | 44419.4175
Cables | Varios | Cable aereo Al desnudo 50mm2 19hx1,85mmD | m | 2.694 | 3432.2963
Cables | Varios | Cable antihurto acometida 2x4mm2 | m | 3.456 | 4403.2
Cables | Varios | Cable antihurto acometida 2x6mm2 | m | 5.994 | 7636.8
Cables | Varios | Cable Linea Protegida de Aluminio 95mm2 | u | 4.482 | 5710.4
Cables | Varios | Cable sintenax 2x2,5 mm2 | m | 3.7125 | 4730
Cables | Varios | Cable unipolar MT 13,2 cat.II Cu. 3x1x35mm2+R | m | 75.6 | 96320
Cables | Varios | CABLES TIPO A-30 NORMA IRAM 2467 - sección 35 mm2 | m | 4.3065 | 5486.8
Luminaria | Luminaria_A.P. | Artefacto de A.P. completo 150W - Un: 175/265Vca, 50Hz, clase1, IP65. | u | 135 | 172000
Luminaria | Luminaria_A.P. | Artefacto de A.P. completo con 128 leds (Strand) EQ. Aux. electrónico-8 módulos (FF)-270W y flujo luminoso 25.200lm | u | 568.89 | 724808
Luminaria | Luminaria_A.P. | Artefacto de A.P. completo con 64 leds (Strand) EQ. Aux. electrónico-4 módulos (FF)-135W y flujo luminoso 12.600lm | u | 316.98 | 403856
Luminaria | Luminaria_A.P. | Artefacto de A.P. completo con lámpara SON 250W (Philips)-EQ. AUX. Wamco/Philips-Tulipa de policarbonato. | u | 217.6605 | 277315.6
Luminaria | Luminaria_A.P. | Artefacto de A.P. completo con lámpara SON-T 150W (Philips)-EQ. AUX. Wamco/Philips-Tulipa de policarbonato. | u | 148.554 | 189268.8
Luminaria | Luminaria_A.P. | Artefacto de A.P. completo con lámpara SON-T 150W (Philips)-EQ. AUX. Wamco/Philips-Tulipa de policarbonato. | u | 206.955 | 263676
Luminaria | Luminaria_A.P. | Artefacto de A.P. completo con xx leds (Strand) EQ. Aux. electrónico-x módulos (xx)-135W y flujo luminoso xxxxxlm | u | 239.76 | 305472
PAT | Normalizada | Jabalina de 5/8 x 1,5 metros IRAM | u | 22.8605 | 29125.9259
PAT | Normalizada | Jabalina de 5/8 x 2 metros IRAM | u | 30.9593 | 39444.4444
PAT | Normalizada | Jabalina de 3/4 x 1,5 metros IRAM | u | 32.7791 | 41762.963
PAT | Normalizada | Jabalina de 3/4 x 3 metros IRAM | u | 59.75 | 76125.9259
PAT | Normalizada | Jabalina de 1/2 x 2 metros IRAM | u | 20.75 | 26437.037
PAT | Normalizada | Jabalina de 1/2 x 1.5 metros IRAM | u | 31.936 | 40688.8889
PAT | No_normalizada | Jabalina de 3/4 x 2 metros | u | 51.8663 | 66081.4815
PAT | No_normalizada | Jabalina de 1/2 x 1 metros | u | 17.0058 | 21666.6667
PAT | No_normalizada | Jabalina de 1/2 x 1.5 metros | u | 25.1744 | 32074.0741
PAT | No_normalizada | Jabalina de 1/2 x 2 metros | u | 33.4186 | 42577.7778
PAT | No_normalizada | Jabalina de 1/2 x 3 metros | u | 49.9593 | 63651.8519
PAT | No_normalizada | Jabalina de 5/8 x 3 metros | u | 58.5523 | 74600
PAT | No_normalizada | Jabalina de 1/2 x 1.5 metros | u | 17.9477 | 22866.6667
Transformadores | Distribución | Transformador de distribución trifásico Pn:63KVA - 13,2/0,4KV | u | 6682.5 | 8514000
Transformadores | Distribución | Transformador de distribución trifásico Pn:100KVA - 13,2/0,4KV | u | 7595.775 | 9677580
Transformadores | Distribución | Transformador de distribución trifásico Pn:200KVA - 13,2/0,4KV | u | 11475 | 14620000
Transformadores | Distribución | Transformador de distribución trifásico Pn:315KVA - 13,2/0,4KV | u | 14175 | 18060000
Transformadores | Distribución | Transformador de distribución trifásico Pn:400KVA - 13,2/0,4KV | u | 16200 | 20640000
Transformadores | Distribución | Transformador de distribución trifásico Pn:500KVA - 13,2/0,4KV | u | 18225 | 23220000
Transformadores | Rural | Transformador Rural Monofasico Pn:2,5KVA - 7.63/0,231KV | u | 1005.345 | 1280884
Transformadores | Rural | Transformador Rural Monofasico Pn:5KVA - 7.63/0,231KV | u | 1162.755 | 1481436
Transformadores | Rural | Transformador Rural Monofasico Pn:10KVA - 7.63/0,231KV | u | 1384.02 | 1763344
Transformadores | Rural | Transformador Rural TRIFASICO Pn:10KVA - 13,2/0,4/0,231KV | u | 2583.9 | 3292080
Transformadores | Rural | Transformador Rural TRIFASICO Pn:16KVA - 13,2/0,4/0,231KV | u | 3073.95 | 3916440
Transformadores | Rural | Transformador Rural TRIFASICO Pn:25KVA - 13,2/0,4/0,231KV | u | 3564 | 4540800
Transformadores | Rural | Transformador Rural TRIFASICO Pn:40KVA - 13,2/0,4/0,231KV | u | 4380.75 | 5581400
Transformadores | Rural | Transformador Rural TRIFASICO Pn:63KVA - 13,2/0,4/0,231KV | u | 5271.75 | 6716600
Fusibles | Fusible | Fusible NEOZED 10 A | u | 0.594 | 756.8
Fusibles | Fusible | Fusible NEOZED 25 A | u | 0.702 | 894.4
Fusibles | Fusible | Fusible NEOZED 35A | u | 0.702 | 894.4
Fusibles | Fusible | Fusible NEOZED 63A | u | 0.702 | 894.4
Fusibles | Fusible | Fusible NH-TAM00-gL40A | u | 12.177 | 15514.4
Fusibles | Fusible | Fusible tabaquera -10A- 250V apto fij. Riel DIN | u | 8.4105 | 10715.6
Fusibles | Fusible | Fusibles NH00 - 36A | u | 12.177 | 15514.4
Fusibles | Fusible | Fusibles NH00 - 100A | u | 12.177 | 15514.4
Fusibles | Fusible | Fusibles NH00 - 63A | u | 8.3565 | 10646.8
Fusibles | Fusible | Fusibles NH00 - 50A | u | 12.177 | 15514.4
Fusibles | Fusible | Fusibles NH01 - 200A | u | 32.643 | 41589.6
Fusibles | Fusible | Fusibles positrol 15KV 10A | u | 3.51 | 4472
Fusibles | Fusible | Fusibles positrol 15KV 15A | u | 3.51 | 4472
Fusibles | Fusible | Fusibles positrol 15KV 20A | u | 3.645 | 4644
Fusibles | Fusible | Fusibles positrol 15KV 30A | u | 4.05 | 5160
Fusibles | Fusible | Fusibles positrol 15KV 50A | u | 4.05 | 5160
Fusibles | Fusible | Fusibles positrol 15KV 100A | u | 14.85 | 18920
Fusibles | Fusible | Fusibles positrol 15KV 1A | u | 3.51 | 4472
Fusibles | Fusible | Fusibles positrol 15KV 2A | u | 3.51 | 4472
Fusibles | Fusible | Fusibles positrol 15KV 3A | u | 3.51 | 4472
Fusibles | Fusible | Fusibles positrol 15KV 6A | u | 3.51 | 4472
Fusibles | Fusible | Fusibles positrol 15KV 8A | u | 3.51 | 4472
Fusibles | Portafusible | Porta fusibles de B.T. aéreos APR NH00 hasta 160A | u | 37.584 | 47884.8
Fusibles | Portafusible | Porta fusibles de B.T. aéreos APR NH00 hasta 400A con soporte a cruceta madera o metálica | u | 70.146 | 89371.2
Fusibles | Portafusible | Porta fusibles de B.T. aéreos APR NH01-2-3 hasta 630A con soporte a cruceta madera o metálica | u | 67.5 | 86000
Herrajes_y_otros | Abrazaderas | Abrazadera soporte de mensula de BT | u | 20.25 | 25800
Herrajes_y_otros | Abrazaderas | Abrazadera para fijación caño pilar | u | 2.349 | 2992.8
Herrajes_y_otros | Abrazaderas | Abrazadera c-escote 120mmD | u | 7.4263 | 9461.7037
Herrajes_y_otros | Abrazaderas | Abrazadera c-escote 120mmD | u | 7.4263 | 9461.7037
Herrajes_y_otros | Aisladores | Aisladores Line Post 15KV | u | 237.168 | 302169.6
Herrajes_y_otros | Aisladores | Aislador Polimérico horquilla ojal 33kV | u | 81.135 | 103372
Herrajes_y_otros | Aisladores | Aislador Polimérico rotula badajo 33kV | u | 78.3 | 99760
Herrajes_y_otros | Aisladores | Aisladores de retención de 15KV | u | 53.892 | 68662.4
Herrajes_y_otros | Aisladores | Aisladores de Perno fijo de 15KV | u | 18.792 | 23942.4
Herrajes_y_otros | Aisladores | Aislador p/rienda MT 170x85mm | u | 16.5915 | 21138.8
Herrajes_y_otros | Aisladores | Aislador p/rienda BT 95x61mm | u | 8.6535 | 11025.2
Herrajes_y_otros | Aisladores | AISLADOR POLIMERICO IP101 | u | 12.6038 | 16058.2222
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo cerrado HºAº p/A.P.columnas de baja tensión | u | 128.9992 | 164354.5165
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.11/200/3)-Montaje a 7,5m lib. | u | 122.958 | 156657.6
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.11/450/3)-Montaje a 7,5m lib. | u | 122.958 | 156657.6
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.11/700/3)-Montaje a 7,5m lib. | u | 122.958 | 156657.6
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.12/1000/3)-Montaje a 7,5m lib. | u | 122.958 | 156657.6
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.12/300/3)-Montaje a 7,5m lib. | u | 122.958 | 156657.6
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.13/1200/3)-Montaje a 7,5m lib. | u | 122.958 | 156657.6
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.13/300/3)-Montaje a 7,5m lib. | u | 122.958 | 156657.6
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.13/700/3)-Montaje a 7,5m lib. | u | 122.958 | 156657.6
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo cerrado HºAº p/A.P. (Col.8,5/200/2) | u | 122.958 | 156657.6
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo cerrado HºAº p/A.P. (Col.8,5/350/3) | u | 122.958 | 156657.6
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo cerrado HºAº p/A.P. (Col.8,5/600/3) | u | 122.958 | 156657.6
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo abierto HºAº p/A.P.columnas de baja tensión | u | 118.7958 | 151354.6563
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo de caño metálico para alumbrado público 1 1/4" prefabricado | u | 39.15 | 49880
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo recto | u | 7.695 | 9804
Herrajes_y_otros | Brazos_de_montaje | Brazo recto Long. 710mm | u | 4.428 | 5641.6
Herrajes_y_otros | Conectores | Conector con portafusible encapsulado | u | 6.4395 | 8204.4
Herrajes_y_otros | Conectores | Conector dentado Al/Cu princ.(25/240) deriv.(25/95) | u | 6.156 | 7843.2
Herrajes_y_otros | Conectores | Conector dentado Al/Cu princ.(16/95) deriv.(4/35) | u | 5.0085 | 6381.2
Herrajes_y_otros | Conectores | Conector dentado Al/Cu princ.(10/95) deriv.(1,5/10) | u | 2.7135 | 3457.2
Herrajes_y_otros | Conjuntos_retención/suspención/terminal | Conjunto Retenccion a 90º línea de Linea protegida | u | 803.979 | 1024328.8
Herrajes_y_otros | Conjuntos_retención/suspención/terminal | Conjunto Terminal de línea de Linea protegida | u | 517.6845 | 659568.4
Herrajes_y_otros | Conjuntos_retención/suspención/terminal | Conjunto Retenccion a 45º línea de Linea protegida | u | 509.949 | 649712.8
Herrajes_y_otros | Conjuntos_retención/suspención/terminal | Conjunto Retenccion de 10º a 30º línea de Linea protegida | u | 490.617 | 625082.4
Herrajes_y_otros | Conjuntos_retención/suspención/terminal | Conjunto Suspensión de Linea protegida con anti balanceo | u | 211.95 | 270040
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta retención HºAº MN159, distancia electrica 1,5mts. c/bloquete de PAT-p/ estructura doble - posición cima - diam cima 300mm | u | 223.7465 | 285069.6272
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta retención HºAº MN157, c/ ganchos, dist. elect. 1,5m - c/bloquete de PAT - p/ col. diam cima 370mm | u | 128.6693 | 163934.2019
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta suspensión HºAº MN155, distancia electrica 1,5mts. c/bloquete de PAT-p/ col. diam cima 300mm | u | 116.2708 | 148137.5883
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta retención HºAº MN155, c/ ganchos, distancia electrica 1,5mts. c/bloquete de PAT -p/ col. diam cima 260mm | u | 95.85 | 122120
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta retención HºAº MN157, c/ ganchos, dist. elect. 1,5m - c/bloquete de PAT - p/ col. diam cima 305mm | u | 95.85 | 122120
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta suspensión HºAº MN155, distancia electrica 1,5mts. c/bloquete de PAT-p/ col. diam cima 260mm | u | 92.664 | 118060.8
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta de UPN8 x 1820 | u | 60.0075 | 76454
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta de madera dura 90x115x2440 | u | 43.2 | 55040
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta de madera dura de 2mx3"x3" | u | 31.05 | 39560
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta de madera dura 90x115x1820 | u | 29.7 | 37840
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta de madera dura de 1,5mx3"x3" | u | 24.3 | 30960
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta madera dura - long. 0,70m x 3"x 2" | u | 16.2 | 20640
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta de madera dura 60x60x1150 | u | 14.85 | 18920
Herrajes_y_otros | Crucetas | Cruceta de madera dura 60x60x1300 | u | 11.34 | 14448
Herrajes_y_otros | morsas | Morsa suspensión con horquilla MS 132/G | u | 25.92 | 33024
Herrajes_y_otros | morsas | Morsa de retención 120-20mm2 a cable AL | u | 20.5875 | 26230
Herrajes_y_otros | morsas | Morsa retención hilo de guardia AC 25mm2 | u | 17.28 | 22016
Herrajes_y_otros | morsas | Morsa de retención 16-70mm2 a cable AL | u | 16.9155 | 21551.6
Herrajes_y_otros | morsas | Morsa de retención 35-120mm2 a cable AL | u | 15.6735 | 19969.2
Herrajes_y_otros | morsas | Morsa de suspensión 120-20mm2 a cable AL | u | 10.9485 | 13949.2
Herrajes_y_otros | morsas | Morsa de retención | u | 6.5745 | 8376.4
Herrajes_y_otros | morsas | Morseto Conector Al/Cu 25-95/4-35 (Dentado estanco) | u | 4.1715 | 5314.8
Herrajes_y_otros | Perno_recto | Perno recto cuello de cisne 5/8" | u | 8.127 | 10354.4
Herrajes_y_otros | Perno_recto | Perno recto para cima de poste de madera 35x500 | u | 5.265 | 6708
Herrajes_y_otros | Perno_recto | Perno recto para cima de poste de madera 35x380 | u | 4.86 | 6192
Herrajes_y_otros | Perno_recto | Perno recto 16x320 p/MN3 | u | 4.5225 | 5762
Herrajes_y_otros | Perno_recto | Perno recto 16x260 p/MN3 | u | 4.2525 | 5418
Herrajes_y_otros | Perno_recto | Perno soporte 500x35mm p-13,2kV | u | 13.1389 | 16739.9259
Herrajes_y_otros | Protector_punta_de_conductor | Protector Punta de Conductor 25mm2 | u | 1.62 | 2064
Herrajes_y_otros | Protector_punta_de_conductor | Protector Punta de Conductor 50mm2 | u | 1.62 | 2064
Herrajes_y_otros | Protector_punta_de_conductor | Protector Punta de Conductor 70mm2 | u | 1.62 | 2064
Herrajes_y_otros | Protector_punta_de_conductor | Protector Punta de Conductor 95mm2 | u | 1.62 | 2064
Herrajes_y_otros | Soportes | Soporte en V prefabricado para subestación transformadora | u | 94.5 | 120400
Herrajes_y_otros | Soportes | Soporte de fijación de tres equipos a poste para seccionador APR630 | u | 24.57 | 31304
Herrajes_y_otros | Soportes | Soporte de fijación de tres equipos a poste para seccionador APR160 | u | 16.8615 | 21482.8
Herrajes_y_otros | Soportes | Soporte de fijación a cruceta de cemento o hierro para seccionador APR630 | u | 8.2485 | 10509.2
Herrajes_y_otros | Soportes | Soporte de fijación a cruceta de madera para seccionador APR630 | u | 8.2485 | 10509.2
Herrajes_y_otros | Soportes | Soporte de fijación a cruceta de cemento o hierro para seccionador APR160 | u | 5.9805 | 7619.6
Herrajes_y_otros | terminales | Terminales de Cobre para identar de 120 mm2 ojal de 1/2" | u | 4.05 | 5160
Herrajes_y_otros | terminales | Terminales de Cobre para identar de 95 mm2 ojal de 1/2" | u | 2.835 | 3612
Herrajes_y_otros | terminales | Terminal a compresión cobre estañado 16mm2 Ojal 10mm | u | 2.7 | 3440
Herrajes_y_otros | terminales | Terminales de Cobre para identar de 70 mm2 ojal de 1/2" | u | 1.89 | 2408
Herrajes_y_otros | terminales | Terminales de Cobre para identar de 50 mm2 ojal de 1/2" | u | 1.485 | 1892
Herrajes_y_otros | terminales | Terminales de Cobre para identar de 35 mm2 ojal de 3/8" | u | 1.0935 | 1393.2
Herrajes_y_otros | terminales | Terminales de Cobre para identar de 25 mm2 ojal de 1/2" | u | 0.81 | 1032
Herrajes_y_otros | tillas | Tilla recta (16x686x114mm) | u | 6.48 | 8256
Herrajes_y_otros | tillas | Tilla de suspensión con ojal espiralado | u | 4.455 | 5676
Herrajes_y_otros | tillas | Tilla c/ojal 16x406x330mm | u | 4.0365 | 5142.8
Herrajes_y_otros | tillas | Tilla de retención con ojal cerrado | u | 3.9555 | 5039.6
Herrajes_y_otros | tillas | Tilla 3 tuercas (16x457x203mm) | u | 3.645 | 4644
Herrajes_y_otros | tillas | Tilla recta (16x406x330mm) | u | 3.5235 | 4489.2
Herrajes_y_otros | tillas | Tilla recta (16x356x152mm) | u | 3.3075 | 4214
Herrajes_y_otros | tillas | Tilla c/ojal 16x305x152mm | u | 3.105 | 3956
Herrajes_y_otros | tillas | Tilla recta (16x306x127mm) | u | 3.0915 | 3938.8
Herrajes_y_otros | tillas | Tilla c/ojal 16x250mm | u | 2.5785 | 3285.2
Herrajes_y_otros | Varios | Chapon Protector con cepos | u | 1296 | 1651200
Herrajes_y_otros | Varios | kit 3 puntas Raychem OXSU 4121 uso exterior | u | 486 | 619200
Herrajes_y_otros | Varios | Contactor trifásico 40A-Bobina 220 Vca. | u | 364.5 | 464400
Herrajes_y_otros | Varios | Protector maxima y minima tensión regulable trifásico p/riel DIN (para bob. Cont.) | u | 337.5 | 430000
Herrajes_y_otros | Varios | Medidor Electrónico Trifásico 5/120A | u | 243 | 309600
Herrajes_y_otros | Varios | Descargadores Oxido de Zinc, con desligador 30KV | u | 220.752 | 281254.4
Herrajes_y_otros | Varios | Gabinete chapa línea pesada c/bisagras de hierro y pomelas petroleras IP54 450x600x225 | u | 195.75 | 249400
Herrajes_y_otros | Varios | Seccionador aéreo porta fusibles 15kV, 95KBIL - 16kA | u | 193.9545 | 247112.4
Herrajes_y_otros | Varios | Descargadores Oxido de Zinc, con desligador 12KV | u | 140.0625 | 178450
Herrajes_y_otros | Varios | Caño hierro galvanizado de 1" L:6,4m | u | 135.6075 | 172774
Herrajes_y_otros | Varios | Contactor trifásico 25A-Bobina 220 Vca. | u | 124.8885 | 159117.2
Herrajes_y_otros | Varios | Int. termomagnético trifásico 50A - Cap.ruptura:10 kA | u | 101.466 | 129275.2
Herrajes_y_otros | Varios | Caño hierro galvanizado de 3/4" L:6,4m | u | 71.55 | 91160
Herrajes_y_otros | Varios | Perfil UPN10 para soporte de transformador largo 3 mts. | u | 67.5 | 86000
Herrajes_y_otros | Varios | Perfil UPN8 para soporte de seccionadores y descargadore de M.T. y soporte para aisladores perno rígido largo: 3 mts. | u | 54 | 68800
Herrajes_y_otros | Varios | Barras de Cu 50x10x400mm p/ (salida de transformador) | u | 49.14 | 62608
Herrajes_y_otros | Varios | Mensula metalica HºGº para aislador Line Post, con collares posición 1-2-3 , diametro en la cima 26 cm, separacion vertical 90cm. | u | 33.75 | 43000
Herrajes_y_otros | Varios | Tablero acometida de columna de alumbrado metalica | u | 32.67 | 41624
Herrajes_y_otros | Varios | Estribo doble | u | 25.245 | 32164
Herrajes_y_otros | Varios | Gancho de anclaje de19x2480mm | u | 19.305 | 24596
Herrajes_y_otros | Varios | Empalme Cable Aluminio 95 Linea Protegida | u | 19.0755 | 24303.6
Herrajes_y_otros | Varios | Espaciador con Garras de 15KV Linea Protegida | u | 19.0755 | 24303.6
Herrajes_y_otros | Varios | Tensor 5/8 ojo-gancho | u | 17.3475 | 22102
Herrajes_y_otros | Varios | Collar c/planchuela para retención c/accesorios | u | 16.2 | 20640
Herrajes_y_otros | Varios | Estribo retención | u | 14.715 | 18748
Herrajes_y_otros | Varios | Estribo simple | u | 14.715 | 18748
Herrajes_y_otros | Varios | Gancho de anclaje de19x1800mm | u | 13.8375 | 17630
Herrajes_y_otros | Varios | Horquilla con orbita | u | 13.77 | 17544
Herrajes_y_otros | Varios | Riel DIN (1m) | u | 12.7035 | 16185.2
Herrajes_y_otros | Varios | Fotocélula -250 V-10A c/base y soporte | u | 12.15 | 15480
Herrajes_y_otros | Varios | Pinza retencion p-preens 50/ 70 | u | 11.752 | 14972.9471
Herrajes_y_otros | Varios | Pinza retencion p-preens 50/ 70 | u | 11.752 | 14972.9471
Herrajes_y_otros | Varios | Horquilla terminal | u | 9.6795 | 12332.4
Herrajes_y_otros | Varios | Casquete Prefabricado en H° simple | u | 9.45 | 12040
Herrajes_y_otros | Varios | interruptor conmutador bipolar a tornillo a palanca -10A-220VCA (línea exterior-no embutido) | u | 7.5735 | 9649.2
Herrajes_y_otros | Varios | Bulón de bronce 1/2"x2" bloquete PAT | u | 7.4925 | 9546
Herrajes_y_otros | Varios | Orbita con ojal | u | 7.155 | 9116
Herrajes_y_otros | Varios | Grillete de base plana | u | 6.808 | 8673.8677
Herrajes_y_otros | Varios | Grampa de tres bulones para cable rienda de 10mm 150x42 | u | 6.453 | 8221.6
Herrajes_y_otros | Varios | Horqilla retencion (Aro) | u | 6.075 | 7740
Herrajes_y_otros | Varios | Horquilla ojal a 90 | u | 5.67 | 7224
Herrajes_y_otros | Varios | Grillete retención 5/8" | u | 5.4 | 6880
Herrajes_y_otros | Varios | Preensacables metálico HºGº (apertura 10-17) | u | 5.4 | 6880
Herrajes_y_otros | Varios | Preensacables metálico HºGº (apertura 17-24) | u | 5.4 | 6880
Herrajes_y_otros | Varios | Grampa para rienda cable 6mm 100x42 | u | 5.0625 | 6450
Herrajes_y_otros | Varios | Grampa Peine bronce 25/70mm2 | u | 4.617 | 5882.4
Herrajes_y_otros | Varios | Manguera PVC de 1 1/2" K4 | m | 4.5225 | 5762
Herrajes_y_otros | Varios | Placa 90º ojal/ojal | u | 4.185 | 5332
Herrajes_y_otros | Varios | Pintura asfáltica (Empotramientos de Postes) | lt | 3.915 | 4988
Herrajes_y_otros | Varios | Grampa Peine bronce 16/50mm2 | u | 3.6585 | 4661.2
Herrajes_y_otros | Varios | Pinza suspens preens 50/70 c-es | u | 3.64 | 4637.6296
Herrajes_y_otros | Varios | Fleje de acero inoxidable 0,7x20 | m | 3.51 | 4472
Herrajes_y_otros | Varios | Ojal con rosca | u | 3.429 | 4368.8
Herrajes_y_otros | Varios | Ojal sin rosca | u | 3.24 | 4128
Herrajes_y_otros | Varios | Portafusible encapsulado | u | 3.105 | 3956
Herrajes_y_otros | Varios | Pinza acometida antihurto con anclaje metalico | u | 2.6325 | 3354
Herrajes_y_otros | Varios | Mensula de Suspension BT con ojal espiralado | u | 2.295 | 2924
Herrajes_y_otros | Varios | Pinza acometida | u | 1.674 | 2132.8
Herrajes_y_otros | Varios | Guardacabo 50x42x2 | u | 0.6075 | 774
Herrajes_y_otros | Varios | Manguera PVC de 3/4" | m | 0.27 | 344
Herrajes_y_otros | Vínculos | Vinculo p/estructura doble posicíon 5 (distancia 500mm) | u | 220.2323 | 280592.2835
Herrajes_y_otros | Vínculos | Vinculo p/estructura doble posicíon 3 (distancia 440mm) | u | 196.276 | 250070.132
Herrajes_y_otros | Vínculos | Vinculo p/estructura doble posicíon 2.5 (distancia 390mm) | u | 169.0859 | 215427.9961
Herrajes_y_otros | Vínculos | Vinculo p/estructura doble posicíon 1 (distancia 350mm) | u | 133.1131 | 169596.0078

## Postación (hidden)
Poste_H°A°
Po. 7,50 Ro. 1050
Po. 7,50 Ro. 1800
Po. 7,50 Ro. 2250
Po. 9,00 Ro. 1050
Po. 9,00 Ro. 1800
Po. 9,00 Ro. 2250
Po. 12,00 Ro. 1050
Po. 12,00 Ro. 1800
Po. 12,00 Ro. 2250
Po. 14,00 Ro. 1000
Po. 14,00 Ro. 1800
Po. 14,00 Ro. 2200
Po. 16,00 Ro. 1800
Po. 16,00 Ro. 2400
Poste_Madera
Poste salinizado de 7 mts
Poste salinizado de 9 mts
Poste salinizado de 12 mts
Poste de eucalipto preservado c/sales CCA -c/Conect. Antirraj.-Long:11mts-Diam. cima min.: 17cm (grueso)
Poste de eucalipto preservado c/sales CCA -c/Conect. Antirraj.-Long:12mts-Diam. cima min.: 17cm (grueso)
Poste de eucalipto preservado c/sales CCA -c/Conect. Antirraj.-Long:9mts-Diam. cima min.: 14cm (mediano)

## Cables (hidden)
Cable_acero
Cable acero c-cobre 35mm2 A-30 Iram 2467
Cable acero c-cobre 70mm2 A-30 Iram 2467
Cable acero d:6mm MN100
Cable acero de 50mm2 para Linea Protegida
Cable_cobre
Cable cobre tripolarIRAM 2178 - 3x2,5mm2 -Flexible CL5
Cable cobre unipolar IRAM 2178 - 1x16mm2 - Flexible CL5
Cable cobre unipolar IRAM 2178 - 1x35mm2 - Flexible CL5
Cable cobre unipolar IRAM 2178 - 1x50mm2 - Flexible CL5
Cable cobre unipolar IRAM 2178 - 1x70mm2 - Flexible CL5
Cable cobre unipolar IRAM 2178 - 1x95mm2 - Flexible CL5
Cable cobre unipolar multifilar IRAM 2183 - 1x16mm2 - Negro
Cable_preensamblado
Cable preensamblado Al 3x 50/ 50mm2
Cable preensamblado Al 3x 95/ 50mm2
Cable Preensamblado de 1x16+1x16mm2 Al/Al
Cable Preensamblado de 3x25+1x50+1x25mm2 Al/Al
Cable Preensamblado de 3x25+1x50+mm2 Al/Al
Cable Preensamblado de 3x35+1x50+1x25mm2 Al/Al
Cable Preensamblado de 3x50+1x50+1x25mm2 Al/Al
Cable Preensamblado de 3x70+1x50+1x25mm2 Al/Al
Cable Preensamblado de 3x95+1x50+1x25mm2 Al/Al
Cable Preensamblado de 3x95+1x50+2x25mm2 Al/Al
Cable_subterraneo
Cable subterráneo PVC 2x2.5mm2
Cable subterráneo PVC 2x4mm2
Cable subterráneo PVC 2x6mm2
Cable subterráneo PVC 3x25/16mm2
Cable subterráneo PVC 3x35/16mm2
Cable subterráneo PVC 3x50/25mm2
Cable subterráneo PVC 3x70/35mm2
Cable subterráneo PVC 4x10mm2
Cable subterráneo PVC 4x16mm2
Cable subterráneo PVC 4x4mm2
Cable subterráneo PVC 4x6mm2
Conductor_desnudo_Al_o_Cu
Conductor desnudo de Aleación de Aluminio sección 35/7
Conductor desnudo de Aleación de Aluminio sección 50/19
Conductor desnudo de Aleación de Aluminio sección 70/19
Conductor desnudo de Aleación de Aluminio sección 95
Conductor desnudo de Cu duro de 35mm2
Conductor desnudo de Cu duro de 50mm2
Conductor desnudo de Cu duro de 70mm2
Conductor desnudo de Cu duro de 95mm2
Conductor_preensamblado
Conductor preensamblado acometida Cu, 2x10
Conductor preensamblado acometida Cu, 2x4
Conductor preensamblado acometida Cu, 2x6
Conductor preensamblado acometida Cu, 4x10
Conductor preensamblado acometida Cu, 4x4
Conductor preensamblado acometida Cu, 4x6
Conductor_subterraneo
Conductor subterraneo unipolar de 120mm2
Conductor subterraneo unipolar de 50mm2
Conductor subterraneo unipolar de 70mm2
Conductor subterraneo unipolar de 95mm2
Varios
Cable aereo Al desnudo 50mm2 19hx1,85mmD
Cable antihurto acometida 2x4mm2
Cable antihurto acometida 2x6mm2
Cable Linea Protegida de Aluminio 95mm2
Cable sintenax 2x2,5 mm2
Cable unipolar MT 13,2 cat.II Cu. 3x1x35mm2+R
CABLES TIPO A-30 NORMA IRAM 2467 - sección 35 mm2

## Luminaria (hidden)
Luminaria_A.P.
Artefacto de A.P. completo 150W - Un: 175/265Vca, 50Hz, clase1, IP65.
Artefacto de A.P. completo con 128 leds (Strand) EQ. Aux. electrónico-8 módulos (FF)-270W y flujo luminoso 25.200lm
Artefacto de A.P. completo con 64 leds (Strand) EQ. Aux. electrónico-4 módulos (FF)-135W y flujo luminoso 12.600lm
Artefacto de A.P. completo con lámpara SON 250W (Philips)-EQ. AUX. Wamco/Philips-Tulipa de policarbonato.
Artefacto de A.P. completo con lámpara SON-T 150W (Philips)-EQ. AUX. Wamco/Philips-Tulipa de policarbonato.
Artefacto de A.P. completo con lámpara SON-T 150W (Philips)-EQ. AUX. Wamco/Philips-Tulipa de policarbonato.
Artefacto de A.P. completo con xx leds (Strand) EQ. Aux. electrónico-x módulos (xx)-135W y flujo luminoso xxxxxlm

## PAT (hidden)
Normalizada
Jabalina de 5/8 x 1,5 metros IRAM
Jabalina de 5/8 x 2 metros IRAM
Jabalina de 3/4 x 1,5 metros IRAM
Jabalina de 3/4 x 3 metros IRAM
Jabalina de 1/2 x 2 metros IRAM
Jabalina de 1/2 x 1.5 metros IRAM
No_normalizada
Jabalina de 3/4 x 2 metros
Jabalina de 1/2 x 1 metros
Jabalina de 1/2 x 1.5 metros
Jabalina de 1/2 x 2 metros
Jabalina de 1/2 x 3 metros
Jabalina de 5/8 x 3 metros
Jabalina de 1/2 x 1.5 metros

## Transformadores (hidden)
Distribución
Transformador de distribución trifásico Pn:63KVA - 13,2/0,4KV
Transformador de distribución trifásico Pn:100KVA - 13,2/0,4KV
Transformador de distribución trifásico Pn:200KVA - 13,2/0,4KV
Transformador de distribución trifásico Pn:315KVA - 13,2/0,4KV
Transformador de distribución trifásico Pn:400KVA - 13,2/0,4KV
Transformador de distribución trifásico Pn:500KVA - 13,2/0,4KV
Rural
Transformador Rural Monofasico Pn:2,5KVA - 7.63/0,231KV
Transformador Rural Monofasico Pn:5KVA - 7.63/0,231KV
Transformador Rural Monofasico Pn:10KVA - 7.63/0,231KV
Transformador Rural TRIFASICO Pn:10KVA - 13,2/0,4/0,231KV
Transformador Rural TRIFASICO Pn:16KVA - 13,2/0,4/0,231KV
Transformador Rural TRIFASICO Pn:25KVA - 13,2/0,4/0,231KV
Transformador Rural TRIFASICO Pn:40KVA - 13,2/0,4/0,231KV
Transformador Rural TRIFASICO Pn:63KVA - 13,2/0,4/0,231KV

## Fusibles (hidden)
Fusible
Fusible NEOZED 10 A
Fusible NEOZED 25 A
Fusible NEOZED 35A
Fusible NEOZED 63A
Fusible NH-TAM00-gL40A
Fusible tabaquera -10A- 250V apto fij. Riel DIN
Fusibles NH00 - 36A
Fusibles NH00 - 100A
Fusibles NH00 - 63A
Fusibles NH00 - 50A
Fusibles NH01 - 200A
Fusibles positrol 15KV 10A
Fusibles positrol 15KV 15A
Fusibles positrol 15KV 20A
Fusibles positrol 15KV 30A
Fusibles positrol 15KV 50A
Fusibles positrol 15KV 100A
Fusibles positrol 15KV 1A
Fusibles positrol 15KV 2A
Fusibles positrol 15KV 3A
Fusibles positrol 15KV 6A
Fusibles positrol 15KV 8A
Portafusible
Porta fusibles de B.T. aéreos APR NH00 hasta 160A
Porta fusibles de B.T. aéreos APR NH00 hasta 400A con soporte a cruceta madera o metálica
Porta fusibles de B.T. aéreos APR NH01-2-3 hasta 630A con soporte a cruceta madera o metálica

## Herrajes y otros (hidden)
Abrazaderas
Abrazadera soporte de mensula de BT
Abrazadera para fijación caño pilar
Abrazadera c-escote 120mmD
Abrazadera c-escote 120mmD
Aisladores
Aisladores Line Post 15KV
Aislador Polimérico horquilla ojal 33kV
Aislador Polimérico rotula badajo 33kV
Aisladores de retención de 15KV
Aisladores de Perno fijo de 15KV
Aislador p/rienda MT 170x85mm
Aislador p/rienda BT 95x61mm
AISLADOR POLIMERICO IP101
Brazos_de_montaje
Brazo cerrado HºAº p/A.P.columnas de baja tensión
Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.11/200/3)-Montaje a 7,5m lib.
Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.11/450/3)-Montaje a 7,5m lib.
Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.11/700/3)-Montaje a 7,5m lib.
Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.12/1000/3)-Montaje a 7,5m lib.
Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.12/300/3)-Montaje a 7,5m lib.
Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.13/1200/3)-Montaje a 7,5m lib.
Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.13/300/3)-Montaje a 7,5m lib.
Brazo abierto HºAº p/A.P. (Col.13/700/3)-Montaje a 7,5m lib.
Brazo cerrado HºAº p/A.P. (Col.8,5/200/2)
Brazo cerrado HºAº p/A.P. (Col.8,5/350/3)
Brazo cerrado HºAº p/A.P. (Col.8,5/600/3)
Brazo abierto HºAº p/A.P.columnas de baja tensión
Brazo de caño metálico para alumbrado público 1 1/4" prefabricado
Brazo recto
Brazo recto Long. 710mm
Conectores
Conector con portafusible encapsulado
Conector dentado Al/Cu princ.(25/240) deriv.(25/95)
Conector dentado Al/Cu princ.(16/95) deriv.(4/35)
Conector dentado Al/Cu princ.(10/95) deriv.(1,5/10)
Conjuntos_retención_suspensión_terminal
Conjunto Retenccion a 90º línea de Linea protegida
Conjunto Terminal de línea de Linea protegida
Conjunto Retenccion a 45º línea de Linea protegida
Conjunto Retenccion de 10º a 30º línea de Linea protegida
Conjunto Suspensión de Linea protegida con anti balanceo
Crucetas
Cruceta retención HºAº MN159, distancia electrica 1,5mts. c/bloquete de PAT-p/ estructura doble - posición cima - diam cima 300mm
Cruceta retención HºAº MN157, c/ ganchos, dist. elect. 1,5m - c/bloquete de PAT - p/ col. diam cima 370mm
Cruceta suspensión HºAº MN155, distancia electrica 1,5mts. c/bloquete de PAT-p/ col. diam cima 300mm
Cruceta retención HºAº MN155, c/ ganchos, distancia electrica 1,5mts. c/bloquete de PAT -p/ col. diam cima 260mm
Cruceta retención HºAº MN157, c/ ganchos, dist. elect. 1,5m - c/bloquete de PAT - p/ col. diam cima 305mm
Cruceta suspensión HºAº MN155, distancia electrica 1,5mts. c/bloquete de PAT-p/ col. diam cima 260mm
Cruceta de UPN8 x 1820
Cruceta de madera dura 90x115x2440
Cruceta de madera dura de 2mx3"x3"
Cruceta de madera dura 90x115x1820
Cruceta de madera dura de 1,5mx3"x3"
Cruceta madera dura - long. 0,70m x 3"x 2"
Cruceta de madera dura 60x60x1150
Cruceta de madera dura 60x60x1300
morsas
Morsa suspensión con horquilla MS 132/G
Morsa de retención 120-20mm2 a cable AL
Morsa retención hilo de guardia AC 25mm2
Morsa de retención 16-70mm2 a cable AL
Morsa de retención 35-120mm2 a cable AL
Morsa de suspensión 120-20mm2 a cable AL
Morsa de retención
Morseto Conector Al/Cu 25-95/4-35 (Dentado estanco)
Perno_recto
Perno recto cuello de cisne 5/8"
Perno recto para cima de poste de madera 35x500
Perno recto para cima de poste de madera 35x380
Perno recto 16x320 p/MN3
Perno recto 16x260 p/MN3
Perno soporte 500x35mm p-13,2kV
Protector_punta_de_conductor
Protector Punta de Conductor 25mm2
Protector Punta de Conductor 50mm2
Protector Punta de Conductor 70mm2
Protector Punta de Conductor 95mm2
Soportes
Soporte en V prefabricado para subestación transformadora
Soporte de fijación de tres equipos a poste para seccionador APR630
Soporte de fijación de tres equipos a poste para seccionador APR160
Soporte de fijación a cruceta de cemento o hierro para seccionador APR630
Soporte de fijación a cruceta de madera para seccionador APR630
Soporte de fijación a cruceta de cemento o hierro para seccionador APR160
terminales
Terminales de Cobre para identar de 70 mm2 ojal de 1/2"
Terminales de Cobre para identar de 50 mm2 ojal de 1/2"
Terminales de Cobre para identar de 35 mm2 ojal de 3/8"
Terminales de Cobre para identar de 25 mm2 ojal de 1/2"
tillas
Tilla recta (16x686x114mm)
Tilla de suspensión con ojal espiralado
Tilla c/ojal 16x406x330mm
Tilla de retención con ojal cerrado
Tilla 3 tuercas (16x457x203mm)
Tilla recta (16x406x330mm)
Tilla recta (16x356x152mm)
Tilla c/ojal 16x305x152mm
Tilla recta (16x306x127mm)
Tilla c/ojal 16x250mm
Varios
Chapon Protector con cepos
kit 3 puntas Raychem OXSU 4121 uso exterior
Contactor trifásico 40A-Bobina 220 Vca.
Protector maxima y minima tensión regulable trifásico p/riel DIN (para bob. Cont.)
Medidor Electrónico Trifásico 5/120A
Descargadores Oxido de Zinc, con desligador 30KV
Gabinete chapa línea pesada c/bisagras de hierro y pomelas petroleras IP54 450x600x225
Seccionador aéreo porta fusibles 15kV, 95KBIL - 16kA
Descargadores Oxido de Zinc, con desligador 12KV
Caño hierro galvanizado de 1" L:6,4m
Contactor trifásico 25A-Bobina 220 Vca.
Int. termomagnético trifásico 50A - Cap.ruptura:10 kA
Caño hierro galvanizado de 3/4" L:6,4m
Perfil UPN10 para soporte de transformador largo 3 mts.
Perfil UPN8 para soporte de seccionadores y descargadore de M.T. y soporte para aisladores perno rígido largo: 3 mts.
Barras de Cu 50x10x400mm p/ (salida de transformador)
Mensula metalica HºGº para aislador Line Post, con collares posición 1-2-3 , diametro en la cima 26 cm, separacion vertical 90cm.
Tablero acometida de columna de alumbrado metalica
Estribo doble
Gancho de anclaje de19x2480mm
Empalme Cable Aluminio 95 Linea Protegida
Espaciador con Garras de 15KV Linea Protegida
Tensor 5/8 ojo-gancho
Collar c/planchuela para retención c/accesorios
Estribo retención
Estribo simple
Gancho de anclaje de19x1800mm
Horquilla con orbita
Riel DIN (1m)
Fotocélula -250 V-10A c/base y soporte
Pinza retencion p-preens 50/ 70
Pinza retencion p-preens 50/ 70
Horquilla terminal
Casquete Prefabricado en H° simple
interruptor conmutador bipolar a tornillo a palanca -10A-220VCA (línea exterior-no embutido)
Bulón de bronce 1/2"x2" bloquete PAT
Orbita con ojal
Grillete de base plana
Grampa de tres bulones para cable rienda de 10mm 150x42
Horqilla retencion (Aro)
Horquilla ojal a 90
Grillete retención 5/8"
Preensacables metálico HºGº (apertura 10-17)
Preensacables metálico HºGº (apertura 17-24)
Grampa para rienda cable 6mm 100x42
Grampa Peine bronce 25/70mm2
Manguera PVC de 1 1/2" K4
Placa 90º ojal/ojal
Pintura asfáltica (Empotramientos de Postes)
Grampa Peine bronce 16/50mm2
Pinza suspens preens 50/70 c-es
Fleje de acero inoxidable 0,7x20
Ojal con rosca
Ojal sin rosca
Portafusible encapsulado
Pinza acometida antihurto con anclaje metalico
Mensula de Suspension BT con ojal espiralado
Pinza acometida
Guardacabo 50x42x2
Manguera PVC de 3/4"
Vínculos
Vinculo p/estructura doble posicíon 5 (distancia 500mm)
Vinculo p/estructura doble posicíon 3 (distancia 440mm)
Vinculo p/estructura doble posicíon 2.5 (distancia 390mm)
Vinculo p/estructura doble posicíon 1 (distancia 350mm)